## 螺杆空压报价模板（无线部署）
蘑菇物联2026年标准空压云智控4.0目录表 v2025.12
序号 | 模块 | 标配/选配 | 描述 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 渠道底价（元） | 渠道总价（元） | 标准底价（元） | 标准总价 （元） | 备注 | 报价操作指引
一 | 软件平台 | [11 empty] | （发出报价单前，请删除本列） |  | 仅监测/手动控制 | 智能控制 | 有多少需要通讯改造？
1 | 边缘端软件V4.0系统（PC端） | 标配 | 空压系统边缘端软件：基于Linux操作系统部署,采用B/S架构，并支持容器环境下运行，系统以大数据平台和AI算法平台为核心，通过物联平台取得设备层和边缘层的公辅系统数据，使用监测，控制与运维的平台工具，实现空压站数字化与可视化 | 蘑菇物联 | 云智控4.0 | 1 | 套 | 44800 | 44800 | 64000 | 64000 | 1、2D动力车间工艺流程图：展示动力车间工艺流程，以及自定义配置关键参数； 2、云边双控：通过边缘端与云端（或本地上位机）双重智能控制，既保障控制安全，又实现能效最优； 3、设备控制：支持设备单设备手动控制、多设备一键控制；（阀门默认支持阀门开关调节。若涉及到阀门开度的调节，请咨询供应商技术顾问）； 4、控制参数设置：支持根据工况差异化设置控制参数； 5、权限管理：支持多用户功能权限分级管理； 6、实时数据显示及声光报警：支持全部参数的实时监测及重故障声光报警； 7、边缘服务器调试工具：边缘服务器自动调试工具，支持快速、便捷完成系统调试； 8、专家诊断与调优服务：由压缩空气系统专家进行现场诊断，结合行业数据出具专家配置参数方案； 9、开放通讯接口：提供标准Modbus通讯接口，供客户接入其他第三方系统提供数据使用； 10、边缘服务器健康监测工具：通过看门狗程序智能监测边缘服务器健康指标； 11、UPS电源：标配UPS电源，支持断电报警提醒； 具体功能详见《标准空压平台功能清单》。 | 勿动 | 站房数量 |  |  | ------
1.1 |  |  | 按照不同类型设备的License计算，一台设备为1个License （仅含智能控制的设备数量） | 蘑菇物联 | 空压机 1类：项目节能率 >8% （附属设备台数>空压机台数*1.5） （或单项目站房数量 ≥2个） | 0 | 套 | / | / | / | / |  | 仅含智能控制的设备数量 | 空压机 1类：项目节能率 >8% （附属设备台数>空压机台数*1.5） （或单项目站房数量 ≥2个）
1.2 |  |  |  | 蘑菇物联 | 空压机 2类，0%<项目节能率≤8% （附属设备台数≤空压机台数*1.5） | 0 | 台 | / | / | / | / |  | 仅含智能控制的设备数量 | 空压机 2类，0%<项目节能率≤8% （附属设备台数≤空压机台数*1.5）
1.3 |  |  |  | 蘑菇物联 | 空压机 3类，项目不要求节能率 （附属设备台数≤空压机台数*1） | 3 | 台 | / | / | / | / |  | 仅含智能控制的设备数量 | 空压机 3类，项目不要求节能率 （附属设备台数≤空压机台数*1）
1.4 |  |  |  | 蘑菇物联 | 冷干机、吸干机等后处理设备 | 3 | 套 | / | / | / | / |  | 仅含智能控制的设备数量 | 冷干机、吸干机等后处理设备
1.5 |  |  |  | 蘑菇物联 | 水泵，冷却塔、风机等附属设备 | 0 | 套 | / | / | / | / |  | 仅含智能控制的设备数量 | 水泵，冷却塔、风机等空压站附属设备
1.6 |  |  |  | 蘑菇物联 | 阀门 | 0 | 套 | / | / | / | / |  | 仅含智能控制的设备数量；默认支持阀门开关调节。若涉及到阀门开度调节，请咨询供应商技术顾问 | 阀门
2 | 上位机软件V4.0系统（PC端） | 标配 | 空压智控系统基础软件平台，B/S架构，包含数据监测、监控中心、报警中心、设备控制、系统管理等基本功能 | 蘑菇物联 | 云智控4.0 | 1 | 套 | 17500 | 17500 | 25000 | 25000 | 1、2D动力车间工艺流程图：展示动力车间工艺流程，以及自定义配置关键参数； 2、云边双控：通过边缘端与云端（或本地上位机）双重智能控制，既保障控制安全，又实现能效最优； 3、设备控制：支持设备单设备手动控制、多设备一键控制； 4、控制参数设置：支持根据工况差异化设置控制参数； 5、权限管理：支持多用户功能权限分级管理； 6、实时数据显示及声光报警：支持全部参数的实时监测及重故障声光报警； 7、边缘服务器调试工具：边缘服务器自动调试工具，支持快速、便捷完成系统调试； 8、专家诊断与调优服务：由压缩空气系统专家进行现场诊断，结合行业数据出具专家配置参数方案； 9、开放通讯接口：提供标准Modbus通讯接口，供客户接入其他第三方系统提供数据使用； 10、边缘服务器健康监测工具：通过看门狗程序智能监测边缘服务器健康指标； 11、UPS电源：标配UPS电源，支持断电报警提醒； 具体功能详见《标准空压平台功能清单》。 | 勿动 | 压力传感器、露点仪等传感器 |  | ------
2.1 |  |  | 按照不同类型设备的License计算，一台设备为1个License （含监测、远程手动控制和智能控制的所有设备数量） | 蘑菇物联 | 空压机 | 5 | 套 | / | / | / | / |  | 含监测、远程手动控制和智能控制的所有设备数量
2.2 |  |  |  | 蘑菇物联 | 冷干机、吸干机等后处理设备 | 5 | 台 | / | / | / | / |  | 含监测、远程手动控制和智能控制的所有设备数量 | 是否有高压螺杆机？如果有，请填写数量
|  |  |  | 蘑菇物联 | 水泵，冷却塔、风机等附属设备 | 0 | 台 | / | / | / | / |  | 含监测、远程手动控制和智能控制的所有设备数量
|  |  |  | 蘑菇物联 | 阀门 | 0 | 台 | / | / | / | / |  | 含监测、远程手动控制和智能控制的所有设备数量 | 是否需要本地服务器？如有，请填写1
2.3 |  |  |  | 蘑菇物联 | 传感器、仪表 （仪表数据需要支持485或4-20MA输出） | 0 | 台 | / | / | / | / |  | 请填写数量
3 | 微信小程序 （云端部署） | 选配 | 1、实时数据展示：设备全部参数的实时展示； 2、设备远程控制：远程控制设备启停，加卸载，修改参数； 3、微信故障通知：设备故障通过微信推送； | 蘑菇物联 | 云智控4.0 | 0 | 套 | 8400 | 0 | 12000 | 0 |  | 如需要云端微信小程序，请填写1 | 是否需要本地服务器？如有，请填写1
| 小计 | [7 empty] | 62300 |  | 89000 |  | 勿动
二 | 硬件监控单元及控制单元
1 | 边缘智能服务器 | 标配 | 1、4.0云-边-端架构； 2、含嵌入式程序、网络通讯单元、电源单元、计算控制单元、显示器； | 蘑菇物联 | MoguEdge-2.0 | 1 | 台 | 35000 | 35000 | 50000 | 50000 |  | 每个站房标配1个边缘智能服务器，实发MoguEdge-4.0
2 | 螺杆控制单元 | 标配 | 1.CPU：ARM Cortex-A7 2.南向接口：485接口*2，232接口*1，CAN接口*1，LAN接口*2 3.北向接口：4G.cat1+WAN+Lora 4.每个485接口可连接64台设备（小于80米） 5.可采集数据点100个 6.供电24VDC | 蘑菇物联 | Maxw5Pro-C1LN | 5 | 台 | 1750 | 8750 | 2500 | 12500 |  | 每台空压机配一个控制单元，用于对接空压机及其内部电表
3 | 附属设备智控单元（设备带通讯） | 标配 | 1.CPU：ARM Cortex-A7 2.南向接口：485接口*2，232接口*1，CAN接口*1，LAN接口*2 3.北向接口：4G.cat1+WAN+Lora 4.每个485接口可连接64台设备（小于80米） 5.可采集数据点100个 6.供电24VDC | 蘑菇物联 | Maxw5Pro-C1LN | 5 | 台 | 1750 | 8750 | 2500 | 12500 |  | 每台设备配一个智控单元，用于对接【带通讯】的： 1、冷干机、吸干机等后处理设备 2、水泵，冷却塔、风机等附属设备
4 | 附属设备智控单元（设备不带通讯/启停需IO控制，需改造） | 标配 | 配备单个Maxw5Pro系列云盒；含嵌入式软件V4.0一套。 1、支持两路通讯，一路接后处理或附属设备，一路接电表（或相关传感器）； 2、支持可定义的本地AI算法，可自身做边缘计算与控制； 3、支持Modbus-RTU、Modbus-TCP、CAN、Profinet、OPC UA; 透传PLC协议； | 蘑菇物联 | CU-DIO-0203-V5-C1LN | 0 | 台 | 3850 | 0 | 5500 | 0 |  | 每台设备配一个智控单元，用于对接【不带通讯/启停需IO控制】的： 1、冷干机、吸干机等后处理设备 2、水泵，冷却塔、风机等附属设备
5 | 智能传感采集单元 | 标配 | * 核心硬件MAXW5 五代云盒 * 工作电压：100-240V AC * 物理接口：具备四路模拟量输入，两路485，含专用嵌入式软件一套，支持高频数据1秒上报；两路24VDC仪表供电 * 通讯方式：支持Modbus-RTU、Modbus-TCP、CAN、DLT645等，透传PLC协议 * 传输方式：LORA，4G * 控制柜防护等级：IP54 * 工作环境温度：-15℃~70℃ * 箱体尺寸HWD：400*300*200mm | 蘑菇物联 | MU-AIO-0400-V5-C1LN | 0 | 台 | 3500 | 0 | 5000 | 0 |  | 用于对接传感器： 1. 如果涉及到控制，则一个采集单元最多对接两个表计 2. 如果涉及到主备控制压力传感器，则主备压力传感器要分别对接两个采集单元 用于需要工业网关配备独立外箱的电表采集，符合以下场景之一必选： 1、对接高压螺杆机的电表 2、安装在配电室（注意：DTL645-旧版本不支持一拖多） 3、对接高配电表
6 | 工业网关 | 选配 | 1.CPU：ARM Cortex-A7 2.南向接口：485接口*2，232接口*1，CAN接口*1，LAN接口*2 3.北向接口：4G.cat1+WAN+Lora 4.每个485接口可连接64台设备（小于80米） 5.可采集数据点100个 6.供电24VDC | 蘑菇物联 | Maxw5Pro-C1LN | 0 | 台 | 1750 | 0 | 2500 | 0 |  | 用于对接系统或其他仅监测的设备，以下场景可选： 1. 对接甲方的其他第三方系统，每个系统对接一个工业网关 2. 对接甲方设备或表计，每个设备对接一个工业网关 3. 对接低配电表
7 | 通讯基站 | 选配 | 4.0云智控用Lora基站，24V DC供电 | 蘑菇物联 | maxw5pro-LB | 1 | 台 | 1750 | 1750 | 2500 | 2500 |  | 自动计算，勿动。 无线控制必选，4.0 云智控用Lora基站，24V DC供电（不支持POE供电），一个基站最多接8个网关/采集单元/智控单元。
| 小计 | [7 empty] | 52500 |  | 75000 |  | 勿动
三 | 硬件设备及仪器仪表
1 | 塔式服务器 （本地化部署） | 选配 | 含UPS不间断电源 CPU: 16线程以上 内存：64G以上 存储：3个1TB硬盘 支持RAID5 阵列卡缓存4G或者以上 操作系统版本: 推荐使用rocky linux 9.4或者centos7.9 | 戴尔 | T360 | 0 | 套 | 33250 | 0 | 47500 | 0 |  | 如果本地服务器为乙供，则服务器必须标配，请填写1
2 | 仪器仪表 | 选配 | / | / | / | 0 | 台 | / | / | / | / |  | 请根据《蘑菇物联（空压机）云智控三方硬件选型及价目表 》选择配置 空压控制系统必备仪器仪表如下： 1、每台空压机应配1个电表 2、每套管网应2个压力变送器，1个露点仪
| 小计 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 勿动
四 | 技术实施费
1 | 施工费 | 标配 | 现场施工与安装 | / | / | / | / | / | / | / | / | 甲供 | 如果需要蘑菇物联提供施工服务，请咨询蘑菇物联销售顾问。
2 | 技术服务费 | 标配 | 现场技术指导、系统调试、功能培训 | 蘑菇物联 | / | 1 | 套 | 14700 | 14700 | 21000 | 21000 |  | 勿动
| 小计 | [7 empty] | 14700 |  | 21000 |  | 勿动
五 | 税费（软硬件13%，调试6%）
1 | 增值税 | 标配 | 云智控系统软件和硬件费税率13%，技术服务费税率6%； | / | / | 1 | 套 | 8981 | 8981 | 12830 | 12830 |  | 勿动 | 每年按照云智控软件（边缘智能控制系统+上位机软件PC端+上位机软件移动端）总价的10%
| 小计 | [7 empty] | 8981 |  | 12830 |  | 勿动
总价合计（无折扣）： | [8 empty] | 138481 |  | 197830 |  | 勿动
【半责运维】验收后第二年起，半责运维服务费用（元/年） | [8 empty] | 6230 |  | 8900 | 验收后第两年起按照软件（边缘智能控制系统+上位机软件PC端+上位机软件移动端）总价的10%收取。具体服务范围详见《运维服务范围》。 | 勿动
【全责运维】验收后第二、三年，全责运维服务费用（元/年） | [8 empty] | 17220 |  | 24600 | 验收后第两年、第三年按软硬件合同额*15%收取。具体服务范围详见《运维服务范围》。 | 勿动
【全责运维】验收后第四年及以后，全责运维服务费用（元/年） | [8 empty] | 22960 |  | 32800 | 验收后第四年及以后按软硬件合同额*20%收取。具体服务范围详见《运维服务范围》。 | 勿动
备注： 1、以上各模块价格均为买断模式，第1年不收取云资源及软件升级服务费用；第2年开始，半责运维每年按照云智控软件（边缘智能控制系统+上位机软件PC端+上位机软件移动端）总价的10%收费；全责运维第2、3年按照软硬件的15%、第4年以后按照软硬件的20%收费。 2、云智控系统软件和硬件费含13%的增值税，技术实施费、云资源及软件升级费含6%的增值税； 3、质保政策：若为公有云部署，蘑菇物联品牌硬件3年质保，三方品硬件1年质保； 若为私有云部署，所有硬件均1年质保； 4、此部分报价不包含市场推广服务费用。 | [12 empty] | 勿动

## 螺杆空压报价模板（有线部署）
蘑菇物联2026年标准空压云智控4.0目录表 v2025.12
序号 | 模块 | 标配/选配 | 描述 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 渠道底价（元） | 渠道总价（元） | 标准底价（元） | 标准总价 （元） | 备注 | 报价操作指引
一 | 软件平台 | [11 empty] | （发出报价单前，请删除本列） |  | 仅监测/手动控制 | 智能控制 | 有多少需要通讯改造？
1 | 边缘端软件V4.0系统（PC端） | 标配 | 空压系统边缘端软件：基于Linux操作系统部署,采用B/S架构，并支持容器环境下运行，系统以大数据平台和AI算法平台为核心，通过物联平台取得设备层和边缘层的公辅系统数据，使用监测，控制与运维的平台工具，实现空压站数字化与可视化。具体功能详见《标准空压平台功能清单》。 | 蘑菇物联 | 云智控4.0 | 1 | 套 | 43400 | 43400 | 62000 | 62000 | 1、2D动力车间工艺流程图：展示动力车间工艺流程，以及自定义配置关键参数； 2、云边双控：通过边缘端与云端（或本地上位机）双重智能控制，既保障控制安全，又实现能效最优； 3、设备控制：支持设备单设备手动控制、多设备一键控制；（阀门默认支持阀门开关调节。若涉及到阀门开度的调节，请咨询供应商技术顾问）； 4、控制参数设置：支持根据工况差异化设置控制参数； 5、权限管理：支持多用户功能权限分级管理； 6、实时数据显示及声光报警：支持全部参数的实时监测及重故障声光报警； 7、边缘服务器调试工具：边缘服务器自动调试工具，支持快速、便捷完成系统调试； 8、专家诊断与调优服务：由压缩空气系统专家进行现场诊断，结合行业数据出具专家配置参数方案； 9、开放通讯接口：提供标准Modbus通讯接口，供客户接入其他第三方系统提供数据使用； 10、边缘服务器健康监测工具：通过看门狗程序智能监测边缘服务器健康指标； 11、UPS电源：标配UPS电源，支持断电报警提醒； | 勿动 | 站房数量 |  |  | ------
1.1 |  |  | 按照不同类型设备的License计算，一台设备为1个License （仅含智能控制的设备数量） | 蘑菇物联 | 空压机 1类：项目节能率 >8% （附属设备台数>空压机台数*1.5） （或单项目站房数量 ≥2个） | 0 | 套 | / | / | / | / |  | 仅含智能控制的设备数量 | 空压机 1类：项目节能率 >8% （附属设备台数>空压机台数*1.5） （或单项目站房数量 ≥2个）
1.2 |  |  |  | 蘑菇物联 | 空压机空压机 2类，0%<项目节能率≤8% （附属设备台数≤空压机台数*1.5） | 0 | 台 | / | / | / | / |  | 仅含智能控制的设备数量 | 空压机 2类，0%<项目节能率≤8% （附属设备台数≤空压机台数*1.5）
1.3 |  |  |  | 蘑菇物联 | 空压机空压机 3类，项目不要求节能率 （附属设备台数≤空压机台数*1） | 5 | 台 | / | / | / | / |  | 仅含智能控制的设备数量 | 空压机 3类，项目不要求节能率 （附属设备台数≤空压机台数*1）
1.4 |  |  |  | 蘑菇物联 | 冷干机、吸干机等后处理设备 | 4 | 套 | / | / | / | / |  | 仅含智能控制的设备数量 | 冷干机、吸干机等后处理设备
1.5 |  |  |  | 蘑菇物联 | 水泵，冷却塔、风机等附属设备 | 0 | 套 | / | / | / | / |  | 仅含智能控制的设备数量 | 水泵，冷却塔、风机等空压站附属设备
1.6 |  |  |  | 蘑菇物联 | 阀门 | 0 | 套 | / | / | / | / |  | 仅含智能控制的设备数量；默认支持阀门开关调节。若涉及到阀门开度调节，请咨询供应商技术顾问 | 阀门
2 | 上位机软件V4.0系统（PC端） | 标配 | 空压智控系统基础软件平台，B/S架构，包含数据监测、监控中心、报警中心、设备控制、系统管理等基本功能，具体功能详见《标准空压平台功能清单》。 | 蘑菇物联 | 云智控4.0 | 1 | 套 | 17500 | 17500 | 25000 | 25000 | 1、2D动力车间工艺流程图：展示动力车间工艺流程，以及自定义配置关键参数； 2、云边双控：通过边缘端与云端（或本地上位机）双重智能控制，既保障控制安全，又实现能效最优； 3、设备控制：支持设备单设备手动控制、多设备一键控制； 4、控制参数设置：支持根据工况差异化设置控制参数； 5、权限管理：支持多用户功能权限分级管理； 6、实时数据显示及声光报警：支持全部参数的实时监测及重故障声光报警； 7、边缘服务器调试工具：边缘服务器自动调试工具，支持快速、便捷完成系统调试； 8、专家诊断与调优服务：由压缩空气系统专家进行现场诊断，结合行业数据出具专家配置参数方案； 9、开放通讯接口：提供标准Modbus通讯接口，供客户接入其他第三方系统提供数据使用； 10、边缘服务器健康监测工具：通过看门狗程序智能监测边缘服务器健康指标； 11、UPS电源：标配UPS电源，支持断电报警提醒； | 勿动 | 压力传感器、露点仪等传感器 |  | ------
2.1 |  |  | 按照不同类型设备的License计算，一台设备为1个License （含监测、远程手动控制和智能控制的所有设备数量） | 蘑菇物联 | 空压机 | 5 | 套 | / | / | / | / |  | 含监测、远程手动控制和智能控制的所有设备数量
2.2 |  |  |  | 蘑菇物联 | 冷干机、吸干机等后处理设备 | 5 | 台 | / | / | / | / |  | 含监测、远程手动控制和智能控制的所有设备数量
|  |  |  | 蘑菇物联 | 水泵，冷却塔、风机等附属设备 | 0 | 台 | / | / | / | / |  | 含监测、远程手动控制和智能控制的所有设备数量 | 是否有高压螺杆机？如果有，请填写数量
|  |  |  | 蘑菇物联 | 阀门 | 0 | 台 | / | / | / | / |  | 含监测、远程手动控制和智能控制的所有设备数量
2.3 |  |  |  | 蘑菇物联 | 传感器、仪表 （仪表数据需要支持485或4-20MA输出） | 0 | 台 | / | / | / | / |  | 请填写数量 | 是否需要本地服务器？如有，请填写1
3 | 微信小程序 （云端部署） | 选配 | 1、实时数据展示：设备全部参数的实时展示； 2、设备远程控制：远程控制设备启停，加卸载，修改参数； 3、微信故障通知：设备故障通过微信推送； | 蘑菇物联 | 云智控4.0 | 0 | 套 | 8400 | 0 | 12000 | 0 |  | 如需要云端微信小程序，请填写1 | 是否需要本地服务器？如有，请填写1
| 小计 | [7 empty] | 60900 |  | 87000 |  | 勿动
二 | 监控单元及控制单元
1 | 边缘智能服务器 | 标配 | 1、4.0云-边-端架构； 2、含嵌入式程序、网络通讯单元、电源单元、计算控制单元、显示器； | 蘑菇物联 | MoguEdge-2.0 | 1 | 台 | 87500 | 87500 | 125000 | 125000 |  | 每个站房标配1个边缘智能服务器，实发MoguEdge-4.0
2 | 螺杆控制单元 | 标配 | 1.CPU：ARM Cortex-A7 2.南向接口：485接口*2，232接口*1，CAN接口*1，LAN接口*2 3.北向接口：WAN 4.每个485接口可连接64台设备（小于80米） 5.可采集数据点100个 6.供电24VDC | 蘑菇物联 | Maxw5Pro-LAN | 5 | 台 | 1400 | 7000 | 2000 | 10000 |  | 每台空压机配一个控制单元，用于对接空压机及其内部电表
3 | 附属设备智控单元（设备带通讯） | 标配 | 1.CPU：ARM Cortex-A7 2.南向接口：485接口*2，232接口*1，CAN接口*1，LAN接口*2 3.北向接口：WAN 4.每个485接口可连接64台设备（小于80米） 5.可采集数据点100个 6.供电24VDC | 蘑菇物联 | Maxw5Pro-LAN | 5 | 台 | 1750 | 8750 | 2500 | 12500 |  | 每台设备配一个智控单元，用于对接【带通讯】的： 1、冷干机、吸干机等后处理设备 2、水泵，冷却塔、风机等附属设备
4 | 附属设备智控单元（设备不带通讯/启停需IO控制，需改造） | 标配 | 配备单个Maxw5Pro系列云盒；含嵌入式软件V4.0一套。 1、支持两路通讯，一路接后处理或附属设备，一路接电表（或相关传感器）； 2、支持可定义的本地AI算法，可自身做边缘计算与控制； 3、支持Modbus-RTU、Modbus-TCP、CAN、Profinet、OPC UA; 透传PLC协议； | 蘑菇物联 | CU-DIO-0203-V5-LAN | 0 | 台 | 3850 | 0 | 5500 | 0 |  | 每台设备配一个智控单元，用于对接【不带通讯/启停需IO控制】的： 1、冷干机、吸干机等后处理设备 2、水泵，冷却塔、风机等附属设备
5 | 智能传感采集单元 | 标配 | * 核心硬件MAXW5 五代云盒 * 工作电压：100-240V AC * 物理接口：具备四路模拟量输入，两路485，含专用嵌入式软件一套，支持高频数据1秒上报；两路24VDC仪表供电 * 通讯方式：支持Modbus-RTU、Modbus-TCP、CAN、DLT645等，透传PLC协议 * 传输方式：以太网 * 控制柜防护等级：IP54 * 工作环境温度：-15℃~70℃ * 箱体尺寸HWD：400*300*200mm | 蘑菇物联 | MU-AIO-0400-V5-LAN | 0 | 台 | 3500 | 0 | 5000 | 0 |  | 用于对接传感器： 1. 如果涉及到控制，则一个采集单元最多对接两个表计 2. 如果涉及到主备控制压力传感器，则主备压力传感器要分别对接两个采集单元 用于需要工业网关配备独立外箱的电表采集，符合以下场景之一必选： 1、对接高压螺杆机的电表 2、安装在配电室（注意：DTL645-旧版本不支持一拖多） 3、对接高配电表
6 | 工业网关 | 选配 | 1.CPU：ARM Cortex-A7 2.南向接口：485接口*2，232接口*1，CAN接口*1，LAN接口*2 3.北向接口：WAN 4.每个485接口可连接64台设备（小于80米） 5.可采集数据点100个 6.供电24VDC | 蘑菇物联 | Maxw5Pro-LAN | 0 | 台 | 1400 | 0 | 2000 | 0 |  | 用于对接系统或其他仅监测的设备，以下场景可选： 1. 对接甲方的其他第三方系统，每个系统对接一个工业网关 2. 对接甲方设备或表计，每个设备对接一个工业网关 3. 对接低配电表
| 小计 | [7 empty] | 103250 |  | 147500 |  | 勿动
三 | 硬件设备及仪器仪表
1 | 塔式服务器 （本地化部署） | 选配 | 含UPS不间断电源 CPU: 16线程以上 内存：64G以上 存储：3个1TB硬盘 支持RAID5 阵列卡缓存4G或者以上 操作系统版本: 推荐使用rocky linux 9.4或者centos7.9 | 戴尔 | T360 | 0 | 套 | 33250 | 0 | 47500 | 0 |  | 如果本地服务器为乙供，则服务器为标配，请填写1
2 | 仪器仪表 | 选配 | / | / | / | 0 | 台 | / | / | / | / |  | 请根据《蘑菇物联（空压机）云智控三方硬件选型及价目表 》选择配置 。空压控制系统必备仪器仪表如下： 1、每台空压机应配1个电表 2、每套管网应2个压力变送器，1个露点仪
| 小计 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 勿动
四 | 技术调试
1 | 施工费 | 标配 | 现场施工与安装 | / | / | / | / | / | / | / | / | 甲供 | 如果需要施工服务报价，请咨询蘑菇物联销售顾问
2 | 技术服务费 | 标配 | 现场技术指导、系统调试、功能培训 | 蘑菇物联 | / | 1 | 套 | 14700 | 14700 | 21000 | 21000 |  | 勿动
| 小计 | [7 empty] | 14700 |  | 21000 |  | 勿动
五 | 税费（软硬件13%，调试6%）
1 | 增值税 | 标配 | 云智控系统软件和硬件费税率13%，技术服务费税率6%； | / | / | 1 | 套 | 8799 | 8799 | 12570 | 12570 |  | 勿动 | 每年按照云智控软件（边缘智能控制系统+上位机软件PC端+上位机软件移动端）总价的10%
| 小计 | [7 empty] | 8799 |  | 12570 |  | 勿动
总价合计（无折扣）： | [8 empty] | 187649 |  | 268070
【半责运维】验收后第二年起，半责运维服务费用（元/年） | [8 empty] | 6090 |  | 8700 | 验收后第两年起按照软件（边缘智能控制系统+上位机软件PC端+上位机软件移动端）总价的10%收取。具体服务范围详见《运维服务范围》。 | 勿动
【全责运维】验收后第二、三年，全责运维服务费用（元/年） | [8 empty] | 24622.5 |  | 35175 | 验收后第两年、第三年按软硬件合同额*15%收取。具体服务范围详见《运维服务范围》。 | 勿动
【全责运维】验收后第四年及以后，全责运维服务费用（元/年） | [8 empty] | 32830 |  | 46900 | 验收后第四年及以后按软硬件合同额*20%收取。具体服务范围详见《运维服务范围》。 | 勿动
备注： 1、以上各模块价格均为买断模式，第1年不收取云资源及软件升级服务费用；第2年开始，半责运维每年按照云智控软件（边缘智能控制系统+上位机软件PC端+上位机软件移动端）总价的10%收费；全责运维第2、3年按照软硬件的15%、第4年以后按照软硬件的20%收费。 2、云智控系统软件和硬件费含13%的增值税，技术实施费、云资源及软件升级费含6%的增值税； 3、质保政策：若为公有云部署，蘑菇物联品牌硬件3年质保，三方品硬件1年质保； 若为私有云部署，所有硬件均1年质保。 | [12 empty] | 勿动

## 【三方品】空压
蘑菇物联2025年（空压机）云智控三方硬件选型及价目表
序号 | 产品编码 | 产品名称 | 产品型号 | 产品参考图片 | 规格参数 | 品牌 | 单位 | 数量填写 （没有填“0”） | 对外销售价（元） |  | 备注 （选型注意及 相关说明）
[9 empty] | 渠道销售价格 | 市场指导价格
1 | 420201107 | 涡街流量计 | DN40 |  | 温压一体涡街流量计 1、安装方式:法兰夹持式（含配套碳钢法兰盘及螺母螺栓垫片） 2、本体材质:304不锈钢 3、输出方式:RS485通讯 4、供电方式:24VDC 5、耐压等级:PN1.6MPa 6、介质耐温范围:-40~250度 7、精度等级:±1.5% 8、防护等级:IP65 | 美仪 | 台 | 0 | 3500 | 4380 | ①管径小于DN300，离空压机较远（并远离振动高的管路），量程小 （测量下限13.5m/s） ②DN200以上的，另行报价。 ③因条件限制，本表只对产品规格作基本的描述；产品选型前，请详细了解产品规格书或产品说明书。
2 | 420201102 |  | DN50 |  |  | 美仪 | 台 | 0 | 3500 | 4380
3 | 420201103 |  | DN65 |  |  | 美仪 | 台 | 0 | 3800 | 4750
4 | 420201104 |  | DN80 |  |  | 美仪 | 台 | 0 | 4000 | 5000
5 | 420201108 |  | DN100 |  |  | 美仪 | 台 | 0 | 4300 | 5380
6 | 420201109 |  | DN125 |  |  | 美仪 | 台 | 0 | 4550 | 5700
7 | 420201110 |  | DN150 |  |  | 美仪 | 台 | 0 | 4800 | 6000
8 | 420201111 |  | DN200 |  |  | 美仪 | 台 | 0 | 5600 | 7000
9 | 420201112 | 涡街流量计 | DN40 |  | 温压一体涡街流量计 1、安装方式:法兰夹持式（含配套碳钢法兰盘及螺母螺栓垫片） 2、本体材质:304不锈钢 3、输出方式:RS485通讯 4、供电方式:24VDC 5、耐压等级:PN1.6MPa 6、介质耐温范围:-40~250度 7、精度等级:±1.0% 8、防护等级:IP65 | 昆仑海岸 | 台 | 0 | 4200 | 5400
10 | 420201106 |  | DN50 |  |  | 昆仑海岸 | 台 | 0 | 4250 | 5500
11 | 420201113 |  | DN65 |  |  | 昆仑海岸 | 台 | 0 | 4350 | 5600
12 | 420201114 |  | DN80 |  |  | 昆仑海岸 | 台 | 0 | 4550 | 5850
13 | 420201115 |  | DN100 |  |  | 昆仑海岸 | 台 | 0 | 5050 | 6500
14 | 420201116 |  | DN125 |  |  | 昆仑海岸 | 台 | 0 | 5600 | 7200
15 | 420201117 |  | DN150 |  |  | 昆仑海岸 | 台 | 0 | 6300 | 8200
16 | 420201118 |  | DN200 |  |  | 昆仑海岸 | 台 | 0 | 7750 | 9300
17 | 420201078 | 差压式流量计 | F201A-W |  | 差压式流量计 测量介质：空气和非腐蚀性气体 电源：18~30VDC 工作压力：0...1.7MPa 通信：Modbus/RTU输出 显示：2.8”IPS超宽视角液晶屏 精度等级：±(1.5%RD+0.3%FS) 测量范围：5~300Nm/s 最大可测管道DN250 杆长：250mm 带排水功能 | 飞思 | 台 | 0 | 11800 | 14800 | ①气体要求质量中，冷干机之后，量程小（测量下限：5m/s） ②因条件限制，本表只对产品规格作基本的描述；产品选型前，请详细了解产品规格书或产品说明书。
18 | 420201079 | 差压式流量计 | F201B-W |  | 差压式流量计 测量介质：空气和非腐蚀性气体 电源：18~30VDC 工作压力：0...1.7MPa 通信：Modbus/RTU输出 显示：2.8”IPS超宽视角液晶屏 精度等级：±(1.5%RD+0.3%FS) 测量范围：5~300Nm/s 最大可测管道DN600 杆长：400mm 带排水功能 | 飞思 | 台 | 0 | 12300 | 15300
19 | 420201039 | 热式质量流量计 | F211A |  | 热式质量流量计 测量介质：压缩空气、氮气、氧气、二氧化碳等非冷凝气体 电源：18...30VDC 工作压力：0...1.6MPa 通信：Modbus/RTU输出 显示：2.8”IPS超宽视角液晶屏 精度等级：±(1.5%RD+0.3%FS) 测量范围：0(0.1) … 250 Nm/s 最大可测管道DN250 杆长：250mm | 飞思 | 台 | 0 | 8200 | 10300 | ①气体要求质量高，吸干机之后，量程大（测量下限：0.1m/s） ②因条件限制，本表只对产品规格作基本的描述；产品选型前，请详细了解产品规格书或产品说明书。
20 | 420201040 | 热式质量流量计 | F211B |  | 热式质量流量计 测量介质：压缩空气、氮气、氧气、二氧化碳等非冷凝气体 电源：18...30VDC 工作压力：0...1.6MPa 通信：Modbus/RTU输出 显示：2.8”IPS超宽视角液晶屏 精度等级：±(1.5%RD+0.3%FS) 测量范围：0(0.1) … 250 Nm/s 最大可测管道DN600 杆长：400mm | 飞思 | 台 | 0 | 8600 | 10800
21 | 420201174 | 差压式流量计 | PTF570 |  | 差压式流量计 测量介质：空气和非腐蚀性气体 电源：20~36V DC 工作压力：0...1.0MPa 信号接口：Modbus@RS485/4~20mA/蓝牙 显示：2 "高清TFT 彩色显示屏 精度等级：±(1.5%RD+0.3%FS) 介质温度 ：-40～85℃（常温型） 最大可测管道DN40-400 杆长：395mm(DN40-400) 带排水功能 | 科迈捷 | 台 | 0 | 7750 | 9700 | 超出常温的，介质温度-40～250℃ 需选型，可定制
22 | 420201175 | 热式质量流量计 | TGF460 |  | 热式质量流量计 测量介质：压缩空气、氮气、氧气、二氧化碳等非冷凝气体 电源：16...32VDC 工作压力：0...1.6MPa 信号接口：Modbus@RS485/4~20mA/蓝牙 显示：带显示屏 精度等级：±(1.5%RD+0.5%FS) 介质温度 ：-40～50℃（常温型） 最大可测管道DN50-400 杆长：395mm(DN50-400) | 科迈捷 | 台 | 0 | 8600 | 10800 | 超出常温的，介质温度-40～175℃ 需选型，可定制
23 | 待定 | 热式流量计 | VA500 |  | 热式质量流量计 测量介质：空气和非腐蚀性气体 电源：18~36V DC 工作压力：0...1.0MPa 信号接口：Modbus@RS485/4~20mA/蓝牙 显示：集成显示屏 精度等级：±1.5 % 操作温度 ：-30～110℃ 最大可测管道DN40-400 | CS | 台 | 0 | 15000 | 18750
24 | 待定 | 差压式流量计 | VD500 |  | 差压流量计 测量介质：空气和非腐蚀性气体 电源：18~36V DC 工作压力：0...1.0MPa（最高可达3.0MPa） 信号接口：Modbus@RS485/4~20mA/蓝牙 显示：集成显示屏 精度等级：±1.5 % 操作温度 ：-30～180℃ 测量范围：最高224m/s-60m/s 最大可测管道DN40-600 | CS | 台 | 0 | 20500 | 25600
25 | 420105010 | 露点仪 （含测量室） | F161B |  | 压缩空气露点测量 测量范围：-60...+60 ℃td 测量精度：±2 ℃td 输出：RS485, MODBUS/RTU 工作压力：0~5 MPa 电源：10~30 VDC 防护等级：IP65 | 飞思 | 台 | 0 | 3100 | 3850 | 配套测量室和快速锁头下单
26 | L420215002 | 露点仪 （含测量室） | DMT143 |  | 测量范围：-60-60°C Td 测量精度：±2°C Td 输出：模拟量4-20mA输出 工作压力：0- 5MPa 电源：12-28VDC 防护等级：IP66 接口：G1/2" | 维萨拉 | 个 | 0 | 5100 | 6380 | 离心空压
27 | 420403001 | 球阀 | M3202 0100 |  | 含焊接外丝头 | 飞思 | 台 | 0 | 78 | 98
28 | 420105079 | 压力变送器 | SUP-P300 |  | 压力变送器 测量范围：0...1.6MPa 测量精度：≤±0.5%FS 输出信号：RS485 接头：赫斯曼 电源：24V±20% 防护等级：IP65 ZG1/2 外螺纹 | 美仪 | 个 | 0 | 350 | 450
29 | 420105008 | 压力变送器 | HP31D |  | 压力变送器 测量范围：0...1.6MPa 测量精度：≤±0.5%FS 输出信号：RS485 接头：赫斯曼 电源：24V±20% 防护等级：IP65 ZG1/2 外螺纹 | 华水 | 个 | 0 | 450 | 570
30 | L420105108 | 压力变送器 | PS510-16V-04-LI2UPN8-H1141 |  | 测量范围：0.1…1.6MPa 测量精度：±0.5% 输出信号：模拟量4-20mA 接头：M12 电源：24 VDC 防护等级：IP67 连接方式：G ¼"外螺纹 配两米线缆（国产） | 图尔克 | 个 | 0 | 2550 | 3200 | 离心空压
31 | L420105135 | 压力变送器 （高压） | HP-31D |  | 测量范围：0~4MPa 测量精度：≤±0.5%FS 输出信号：ModbusRTU 电气接口：防水接头，赫斯曼接头 电源：24VDC 防护等级：IP65 过程接口：ZG1/2 | 华水 | 个 | 0 | 620 | 780 | 离心空压
32 | 待定 | 压力变送器 （高压） | PT10SR-2489 |  | 测量范围：0~3.5Mpa 测量精度：±0.5% 介质：压缩空气，-20~80℃ 输出信号：4~20mA二线制输出 电源：DC24V供电 防护等级：IP65 连接方式：M20*1.5外螺纹， 带散热片 赫斯曼接插件接口 | 卓然天工ZORICREATO | 个 | 0 | 680 | 850 | 离心空压
33 | L420105140 | 压力变送器 （高温） | PT10SR-2530 |  | 测量范围：0~1.6Mpa 测量精度：±0.5% 介质：压缩空气，-40~150℃ 输出信号：4~20mA二线制输出 电源：DC24V供电 防护等级：IP65 连接方式：M20*1.5外螺纹，赫斯曼接插件接口 | 卓然天工ZORICREATO | 个 | 0 | 2650 | 3350 | 离心空压
34 | 420105018 | 温度变送器 | TT-31B |  | 温度变送器 测量范围：0~100℃ 测量精度：≤±0.5%FS 输出信号：RS485 接头：赫斯曼 电源：24V±20% 防护等级：IP65 ZG1/2 外螺纹 杆长80mm | 华水 | 个 | 0 | 450 | 570 | 其他测量范围和杆长另行报价
35 | 待定 | 温度变送器 | SUP-P202 |  | 温度变送器 测量范围：0~100℃ 测量精度：≤±0.5%FS 输出信号：RS485 接头：赫斯曼 电源：24V±20% 防护等级：IP65 ZG1/2 外螺纹 杆长80mm | 美仪 | 个 | 0 | 400 | 500
36 | 420101005 | 开关电源 | LI30-20B24PR2 |  | 输出电压及电流：DC24V/1.5A 输出功率：36W 工作温度范围：-40℃ ... +70℃ 安装方式：导轨式 | 金升阳 | 个 | 0 | 73 | 92
37 | 420102006 | 空气开关 | 2P空气开关 |  | 极数：2P 额定电流：10A 额定工作电压：230/400 V AC 50 Hz 安装方式：DIN 导轨安装 | 施耐德 | 个 | 0 | 54 | 68
38 | 420102007 | 空气开关 | 3P空气开关 |  | 极数：3P 额定电流：10A 额定工作电压：230/400 V AC 50 Hz 安装方式：DIN 导轨安装 | 施耐德 | 个 | 0 | 85 | 107
39 | 420202014 | 三相多功能电表 | ADL400 |  | 导轨式多功能电表 用 途：测量电量参数 接线方式：三相三线 或 三相四线 额定电压：3*220/380V 电流输入：互感式5(6)A 显示类型：LCD显示屏 通信格式： Modbus RTU规约 精度等级：有功C级（0.5S）级 | 安科瑞 | 台 | 0 | 250 | 300
40 | 420106013 | 开口式 电流互感器 | 150A/5A&口径K-φ24 |  | 150A/5A&口径K-φ24mm&AKH-0.66K | 安科瑞 | 个 | 0 | 52 | 65
41 | 420106014 |  | 200A/5A&口径K-φ24 |  | 200A/5A&口径K-φ24mm&AKH-0.66K | 安科瑞 | 个 | 0 | 52 | 65
42 | 420106015 |  | 250A/5A&口径K-φ24 |  | 250A/5A&口径K-φ24mm&AKH-0.66K | 安科瑞 | 个 | 0 | 52 | 65
43 | 420106016 |  | 300A/5A&口径K-φ24 |  | 300A/5A&口径K-φ24mm&AKH-0.66K | 安科瑞 | 个 | 0 | 52 | 65
44 | 420106017 |  | 350A/5A&口径K-φ36 |  | 350A/5A&口径K-φ36mm&AKH-0.66K | 安科瑞 | 个 | 0 | 78 | 98
45 | 420106018 |  | 400A/5A&口径K-φ36 |  | 400A/5A&口径K-φ36mm&AKH-0.66K | 安科瑞 | 个 | 0 | 78 | 98
46 | 420106019 |  | 600A/5A&口径K-φ36 |  | 600A/5A&口径K-φ36mm&AKH-0.66K | 安科瑞 | 个 | 0 | 78 | 98
47 | 420106024 | 开口式 电流互感器 | 600A/5A&口径K-60*40 |  | 600A/5A&口径K-60*40mm&AKH-0.66/K | 安科瑞 | 个 | 0 | 228 | 285
48 | 420106023 |  | 400A/5A&口径K-80*80 |  | 400A/5A&口径K-80*80mm&AKH-0.66/K | 安科瑞 | 个 | 0 | 293 | 366
49 | 420106025 |  | 800A/5A&口径K-80*80 |  | 800A/5A&口径K-80*80mm&AKH-0.66/K | 安科瑞 | 个 | 0 | 293 | 366
50 | 420106022 |  | 600A/5A&口径K-80*80 |  | 600A/5A&口径K-80*80mm&AKH-0.66/K | 安科瑞 | 个 | 0 | 293 | 366
51 | 420106021 |  | 1000A/5A&口径-80*80 |  | 1000A/5A&口径-80*80mm&AKH-0.66/K | 安科瑞 | 个 | 0 | 293 | 366
52 | 430502032 | 普通开关型- 电动法兰蝶阀 | DN40 |  | 电动法兰蝶阀： 压力：1.6Mpa 介质：水、压缩空气 电压：AC220V 阀体材质：球墨铸铁 密封材质：橡胶密封 普通开关型 | 塘沽塘阀 | 台 | 0 | 1050 | 1320 | DN250以上的，另行报价。
53 | 430502033 |  | DN50 |  |  | 塘沽塘阀 | 台 | 0 | 1050 | 1320
54 | 430502034 |  | DN65 |  |  | 塘沽塘阀 | 台 | 0 | 1110 | 1390
55 | 430502035 |  | DN80 |  |  | 塘沽塘阀 | 台 | 0 | 1160 | 1450
56 | 430502036 |  | DN100 |  |  | 塘沽塘阀 | 台 | 0 | 1430 | 1790
57 | 430502037 |  | DN125 |  |  | 塘沽塘阀 | 台 | 0 | 1720 | 2150
58 | 430502038 |  | DN150 |  |  | 塘沽塘阀 | 台 | 0 | 2110 | 2650
59 | 430502039 |  | DN200 |  |  | 塘沽塘阀 | 台 | 0 | 2860 | 3600
60 | 430502041 | 带调节阀型- 电动法兰蝶阀 | DN40 |  | 电动法兰蝶阀： 压力：1.6Mpa 介质：水、压缩空气 电压：AC220V 阀体材质：球墨铸铁 密封材质：橡胶密封 带调节阀+ModBus 485 通讯 | 塘沽塘阀 | 台 | 0 | 2620 | 3275 | DN250以上的，另行报价。
61 | 430502042 |  | DN50 |  |  | 塘沽塘阀 | 台 | 0 | 2620 | 3275
62 | 430502043 |  | DN65 |  |  | 塘沽塘阀 | 台 | 0 | 2660 | 3325
63 | 430502044 |  | DN80 |  |  | 塘沽塘阀 | 台 | 0 | 2700 | 3375
64 | 430502045 |  | DN100 |  |  | 塘沽塘阀 | 台 | 0 | 3080 | 3850
65 | 430502046 |  | DN125 |  |  | 塘沽塘阀 | 台 | 0 | 3220 | 4025
66 | 430502047 |  | DN150 |  |  | 塘沽塘阀 | 台 | 0 | 3330 | 4165
67 | 430502048 |  | DN200 |  |  | 塘沽塘阀 | 台 | 0 | 4270 | 5340
68 | 420216037 | 塔式服务器 | T360 |  | 服务器+蘑菇物联上位机软件安装： 1*至强E-2478(8C/16T)， 2*32GB内存， 3*1.2TB 10K SAS 企业级， 1*PERC H755阵列卡， 1*600W电源 | 戴尔 | 台 | 0 | 38000 | 47500 | 1.含系统部署费 2.“服务器+UPS不间断电源” 要配套使用 不可以拆开，不可不要
69 | L420101039 | UPS不间断电源 | C3K |  | 本地化部署服务器配套电源： 额定容量：3kVA/2400W 输出电压：220VAC 尺寸WHD(mm)：190x328x393 | 山特 | 台
70 | 420216037 | 塔式服务器 | T360 |  | 服务器+蘑菇物联上位机软件安装： 1*至强E-2478(8C/16T)， 2*32GB内存， 3*1.2TB 10K SAS 企业级， 1*PERC H755阵列卡， 1*600W电源 | 戴尔 | 台 | 0 | 37000 | 46500 | 1.含系统部署费 2.“服务器+UPS不间断电源” 要配套使用 不可以拆开，不可不要
71 | 待定 | UPS不间断电源 | YDC9103S |  | 本地化部署服务器配套电源： 额定容量：3KVA/2700W 输出电压：220VAC 尺寸WDH(mm)：191×460×337 | 科士达 | 台
72 | 420216020 | 机架式服务器 | R250 |  | 服务器+蘑菇物联上位机软件安装： 1*至强E-2378G， 2*32GB内存， 3*2TB SATA企业级， 1*PERC H755阵列卡， 1*450W电源 | 戴尔 | 台 | 0 | 35000 | 43500 | 1.含系统部署费 2.“服务器+UPS不间断电源” 要配套使用 不可以拆开，不可不要
73 | L420101040 | UPS不间断电源 | C3KR |  | 本地化部署服务器配套电源： 额定容量：3kVA/2400W 输出电压：220VAC 尺寸WDH(mm)：438*570*87 | 山特 | 台
74 | 420216020 | 机架式服务器 | R250 |  | 服务器+蘑菇物联上位机软件安装： 1*至强E-2378G， 2*32GB内存， 3*2TB SATA企业级， 1*PERC H755阵列卡， 1*450W电源 | 戴尔 | 台 | 0 | 34000 | 42500 | 1.含系统部署费 2.“服务器+UPS不间断电源” 要配套使用 不可以拆开，不可不要
75 | 待定 | UPS不间断电源 | YDC9103S-RT |  | 本地化部署服务器配套电源： 额定容量：3KVA/2700W 输出电压：220VAC 尺寸WDH(mm)：440×600×86.5 | 科士达 | 台
76 | 420216039 | 机架式服务器 | NF5280M6 |  | 服务器+蘑菇物联上位机软件安装： 1*4309Y(8C/16T）， 2*32GB 内存， 3*1.2TB 10K SAS企业级， 1*PM8204 4G缓存阵列卡， 1*550W电源 | 浪潮 | 台 | 0 | 37500 | 47000 | 1.含系统部署费 2.“服务器+UPS不间断电源+服务器和UPS机柜” 要配套使用 不可以拆开，不可不要
77 | L420101040 | UPS不间断电源 | C3KR |  | 本地化部署服务器配套电源： 额定容量：3kVA/2400W 输出电压：220VAC 尺寸WDH(mm)：438*570*87 | 山特 | 台
78 | 420216039 | 机架式服务器 | NF5280M6 |  | 服务器+蘑菇物联上位机软件安装： 1*4309Y(8C/16T）， 2*32GB 内存， 3*1.2TB 10K SAS企业级， 1*PM8204 4G缓存阵列卡， 1*550W电源 | 浪潮 | 台 | 0 | 36500 | 46000 | 1.含系统部署费 2.“服务器+UPS不间断电源+服务器和UPS机柜” 要配套使用 不可以拆开，不可不要
79 | 待定 | UPS不间断电源 | YDC9103S-RT |  | 本地化部署服务器配套电源： 额定容量：3KVA/2700W 输出电压：220VAC 尺寸WDH(mm)：440×600×86.5 | 科士达 | 台
80 | L420503021 | 机柜 | H5 6022 |  | 22U，前玻璃后网孔门，宽深高尺寸：600*1000*1200mm，含2个固定托盘 | 纵横机柜 | 台 | 0 | 1300 | 1600 | 如现场无机柜，机架式服务器需要配此机柜
81 | L420216039 | 工作站 （含显示器） | ThinkStation P368 |  | CPU：i5-13500 内存：32GB (2X16GB) 硬盘：256G固态硬盘 集显 有线键盘鼠标 Windows 11家庭版操作系统 23.8寸显示器 （B2432E） | 联想 | 台 | 0 | 6800 | 8000
82 | L420221014 | 电脑主机 （含显示器） | OptiPlex Tower 7020 |  | CPU：i5-12500 内存：32GB (2X16GB) 硬盘：512G固态硬盘 集显 有线键盘鼠标 Windows 11家庭版操作系统 24寸显示器（E2425H） | 戴尔 | 台 | 0 | 5500 | 6650
83 | L420207014 | 电脑显示器 | 23.8英寸显示器 |  | IPS面板， 支持HDMI接口 屏幕尺寸：23.8英寸 显示比例：16：9 分辨率：1920*1080 | Redmi （红米） | 台 | 0 | 600 | 750
84 | 420207046 | 电视机 | 55英寸 |  | 金属全面屏 安装方式：挂装 显示比例：16：9 屏幕分辨率：超高清4K | Redmi （红米） | 台 | 0 | 1799 | 2099
85 | 420207047 | 电视机 | 65英寸 |  | 金属全面屏 安装方式：挂装 显示比例：16：9 屏幕分辨率：超高清4K | Redmi （红米） | 台 | 0 | 2329 | 2699
86 | 420207048 | 电视机 | 75英寸 |  | 金属全面屏 安装方式：挂装 显示比例：16：9 屏幕分辨率：超高清4K | Redmi （红米） | 台 | 0 | 3099 | 3399
87 | 420207043 | 触摸一体机 | 55英寸 |  | 工业级，红外屏 ，壁挂式 Win7/i5 +8G+128G | 蘑菇物联 | 台 | 0 | 7000 | 8800 | 适用2D组态，2D以上组态需增配
88 | 420207044 | 触摸一体机 | 65英寸 |  | 工业级，红外屏 ，壁挂式 Win7/i5 +8G+128G | 蘑菇物联 | 台 | 0 | 9500 | 12000 | 适用2D组态，2D以上组态需增配
89 | 420207045 | 触摸一体机 | 85英寸 |  | 工业级，红外屏 ，壁挂式 Win7/i7 +8G+128G | 蘑菇物联 | 台 | 0 | 15800 | 19800 | 适用2D组态，2D以上组态需增配
90 | / | 智能驱动柜 （变频柜） | MG-CHWP-功率数VF-II（自定义） | / | 非标定制，根据项目而定。含INVT【英威腾】GD2700系列变频器（其他变频器需另行报价）、箱体以及柜内附件；但不含变频柜与设备之间的施工费、线材及辅材费等。 | / | 台 | 0 | 400元/kW | 440元/kW | 变频器：英威腾
91 | / | 智能驱动柜 （变频柜） | MG-CHWP-功率数VF-II（自定义） | / | 非标定制，根据项目而定。含ABB 510或530系列变频器（其他变频器需另行报价）、箱体以及柜内附件；但不含变频柜与设备之间的施工费、线材及辅材费等。 | / | 台 | 0 | 500元/kW | 550元/kW | 变频器：ABB
92 | / | 智能控制柜 （PLC柜） | / | / | 非标定制，根据项目而定 | / | 台 | 0 | - | -
93 | / | 手动阀改电动阀 | / | / | 非标定制，根据项目而定，优先选用“蝶飞”或“国优”电动执行器。要注意，改造项目报价时还需增加改造辅材及人工费用。 | 蝶飞或国优 | 台 | 0 | - | - | 若非业主指定，原则上不要指定电动执行器品牌
含税总价合计 | [8 empty] | 0 | 0
备注 | 1、蘑菇代签或与渠道签约的云智控项目合同，不再销售流量计；若渠道需要流量计，由渠道按本价目表中的流量计品牌自行采购。 2、本价目表中的第三方硬件为常用参照品牌，若非特殊情况，原则上优先考虑本价目表中的产品。 3、第三方硬件不单独销售（云智控项目增补除外），且为底价不可以再打折销售。 4、本价目表价格均为含税价，有效期为3个月，蘑菇物联将会结合市场价格变化而调整本表价格。 5、因条件限制，本表只对产品规格作基本的描述；产品选型前，请详细了解产品规格书或产品说明书。 6、本表中产品图片仅供参考，具体以实物为准。 7、备注栏标注“离心空压”的，原则上为离心空压项目使用。
广东蘑菇物联科技有限公司
2025-07-20
2025年蘑菇物联第三方硬件（霍尼韦尔电动蝶阀）价目表
序号 | 管径 | 连接方式 | 阀板材质 | 关断压差 (kPa) | 信号类型 | 蝶阀体型号 | 执行器型号 | 品牌 | 数量填写 （没有填“0”） | 渠道销售价（元/台） |  |  | 市场指导价（元/台） |  |  | 备注
[10 empty] | 蝶阀体 | 执行器 | 合计 | 蝶阀体 | 执行器 | 合计
105 | DN50 | 对夹式 | 球墨铸铁、尼龙涂层 GGG40 | 1600 | 开关量 | V9BFW16-050 | NOM16H0050 | 霍尼韦尔 | 0 | 160 | 1080 | 1240 | 200 | 1350 | 1550
106 | DN65 | 对夹式 | 球墨铸铁、尼龙涂层 GGG40 | 1600 | 开关量 | V9BFW16-065 | NOM16H0050 | 霍尼韦尔 | 0 | 190 | 1080 | 1270 | 240 | 1350 | 1590
107 | DN80 | 对夹式 | 球墨铸铁、尼龙涂层 GGG40 | 1600 | 开关量 | V9BFW16-080 | NOM16H0050 | 霍尼韦尔 | 0 | 210 | 1080 | 1290 | 270 | 1350 | 1620
108 | DN100 | 对夹式 | 球墨铸铁、尼龙涂层 GGG40 | 1600 | 开关量 | V9BFW16-100 | NOM16H0050 | 霍尼韦尔 | 0 | 240 | 1080 | 1320 | 300 | 1350 | 1650
109 | DN125 | 对夹式 | 球墨铸铁、尼龙涂层 GGG40 | 1600 | 开关量 | V9BFW16-125 | NOM16H0080 | 霍尼韦尔 | 0 | 360 | 2060 | 2420 | 450 | 2580 | 3030
110 | DN150 | 对夹式 | 球墨铸铁、尼龙涂层 GGG40 | 1600 | 开关量 | V9BFW16-150 | NOM16H0200 | 霍尼韦尔 | 0 | 400 | 2650 | 3050 | 500 | 3320 | 3820
111 | DN200 | 对夹式 | 球墨铸铁、尼龙涂层 GGG40 | 1600 | 开关量 | V9BFW16-200 | NOM16H0200 | 霍尼韦尔 | 0 | 720 | 2650 | 3370 | 900 | 3320 | 4220
112 | DN250 | 对夹式 | 球墨铸铁、尼龙涂层 GGG40 | 1600 | 开关量 | V9BFW16-250 | NOM16H0400 | 霍尼韦尔 | 0 | 1060 | 3480 | 4540 | 1330 | 4350 | 5680
113 | DN300 | 对夹式 | 球墨铸铁、尼龙涂层 GGG40 | 1600 | 开关量 | V9BFW16-300 | NOM16H0400 | 霍尼韦尔 | 0 | 1460 | 3480 | 4940 | 1830 | 4350 | 6180
114 | DN350 | 对夹式 | 球墨铸铁、尼龙涂层 GGG40 | 1600 | 开关量 | V9BFW16-350 | NOM16H0800 | 霍尼韦尔 | 0 | 2530 | 4780 | 7310 | 3170 | 5980 | 9150
115 | DN400 | 对夹式 | 球墨铸铁、尼龙涂层 GGG40 | 1600 | 开关量 | V9BFW16-400 | NOM16H0800 | 霍尼韦尔 | 0 | 3540 | 4780 | 8320 | 4430 | 5980 | 10410
116 | DN50 | 对夹式 | 球墨铸铁、尼龙涂层 GGG40 | 1600 | 模拟量 | V9BFW16-050 | NOM16H0050P | 霍尼韦尔 | 0 | 160 | 2710 | 2870 | 200 | 3390 | 3590
117 | DN65 | 对夹式 | 球墨铸铁、尼龙涂层 GGG40 | 1600 | 模拟量 | V9BFW16-065 | NOM16H0050P | 霍尼韦尔 | 0 | 190 | 2710 | 2900 | 240 | 3390 | 3630
118 | DN80 | 对夹式 | 球墨铸铁、尼龙涂层 GGG40 | 1600 | 模拟量 | V9BFW16-080 | NOM16H0050P | 霍尼韦尔 | 0 | 210 | 2710 | 2920 | 270 | 3390 | 3660
119 | DN100 | 对夹式 | 球墨铸铁、尼龙涂层 GGG40 | 1600 | 模拟量 | V9BFW16-100 | NOM16H0050P | 霍尼韦尔 | 0 | 240 | 2710 | 2950 | 300 | 3390 | 3690
120 | DN125 | 对夹式 | 球墨铸铁、尼龙涂层 GGG40 | 1600 | 模拟量 | V9BFW16-125 | NOM16H0080P | 霍尼韦尔 | 0 | 360 | 3750 | 4110 | 450 | 4690 | 5140
121 | DN150 | 对夹式 | 球墨铸铁、尼龙涂层 GGG40 | 1600 | 模拟量 | V9BFW16-150 | NOM16H0200P | 霍尼韦尔 | 0 | 400 | 4200 | 4600 | 500 | 5250 | 5750
122 | DN200 | 对夹式 | 球墨铸铁、尼龙涂层 GGG40 | 1600 | 模拟量 | V9BFW16-200 | NOM16H0200P | 霍尼韦尔 | 0 | 720 | 4200 | 4920 | 900 | 5250 | 6150
123 | DN250 | 对夹式 | 球墨铸铁、尼龙涂层 GGG40 | 1600 | 模拟量 | V9BFW16-250 | NOM16H0400P | 霍尼韦尔 | 0 | 1060 | 4990 | 6050 | 1330 | 6240 | 7570
124 | DN300 | 对夹式 | 球墨铸铁、尼龙涂层 GGG40 | 1600 | 模拟量 | V9BFW16-300 | NOM16H0400P | 霍尼韦尔 | 0 | 1460 | 4990 | 6450 | 1830 | 6240 | 8070
125 | DN350 | 对夹式 | 球墨铸铁、尼龙涂层 GGG40 | 1600 | 模拟量 | V9BFW16-350 | NOM16H0800P | 霍尼韦尔 | 0 | 2530 | 6520 | 9050 | 3170 | 8150 | 11320
126 | DN400 | 对夹式 | 球墨铸铁、尼龙涂层 GGG40 | 1600 | 模拟量 | V9BFW16-400 | NOM16H0800P | 霍尼韦尔 | 0 | 3540 | 6520 | 10060 | 4430 | 8150 | 12580
备注：本价目表价格均为含税价，有效期为3个月，蘑菇物联将会结合市场价格变化而调整本目录表价格。
2025年蘑菇物联第三方硬件（蝶飞电动蝶阀）价目表
序号 | 名称 | 口径 | 类型 | 规格参数 | 品牌 | 数量填写 （没有填“0”） | 渠道销售价 （元/台） | 市场指导价 （元/台） | 备注
1 | 电动法兰蝶阀 | DN40 | 普通开关型 | 220V 球磨铸铁，橡胶密封，介质水/气，国标 1.6Mpa法兰 | 蝶飞 |  | 660 | 830
2 | 电动法兰蝶阀 | DN50 | 普通开关型 | 220V 球磨铸铁，橡胶密封，介质水/气，国标 1.6Mpa法兰 | 蝶飞 |  | 660 | 830
3 | 电动法兰蝶阀 | DN65 | 普通开关型 | 220V 球磨铸铁，橡胶密封，介质水/气，国标 1.6Mpa法兰 | 蝶飞 |  | 680 | 850
4 | 电动法兰蝶阀 | DN80 | 普通开关型 | 220V 球磨铸铁，橡胶密封，介质水/气，国标 1.6Mpa法兰 | 蝶飞 |  | 700 | 880
5 | 电动法兰蝶阀 | DN100 | 普通开关型 | 220V 球磨铸铁，橡胶密封，介质水/气，国标 1.6Mpa法兰 | 蝶飞 |  | 920 | 1150
6 | 电动法兰蝶阀 | DN125 | 普通开关型 | 220V 球磨铸铁，橡胶密封，介质水/气，国标 1.6Mpa法兰 | 蝶飞 |  | 1020 | 1280
7 | 电动法兰蝶阀 | DN150 | 普通开关型 | 220V 球磨铸铁，橡胶密封，介质水/气，国标 1.6Mpa法兰 | 蝶飞 |  | 1090 | 1370
8 | 电动法兰蝶阀 | DN200 | 普通开关型 | 220V 球磨铸铁，橡胶密封，介质水/气，国标 1.6Mpa法兰 | 蝶飞 |  | 1630 | 2040
9 | 电动法兰蝶阀 | DN250 | 普通开关型 | 220V 球磨铸铁，橡胶密封，介质水/气，国标 1.6Mpa法兰 | 蝶飞 |  | 2030 | 2540
10 | 电动法兰蝶阀 | DN300 | 普通开关型 | 220V 球磨铸铁，橡胶密封，介质水/气，国标 1.6Mpa法兰 | 蝶飞 |  | 2390 | 2990
11 | 电动法兰蝶阀 | DN350 | 普通开关型 | 220V 球磨铸铁，橡胶密封，介质水/气，国标 1.6Mpa法兰 | 蝶飞 |  | 2970 | 3720
12 | 电动法兰蝶阀 | DN400 | 普通开关型 | 220V 球磨铸铁，橡胶密封，介质水/气，国标 1.6Mpa法兰 | 蝶飞 |  | 4790 | 5990
1 | 电动法兰蝶阀 | DN40 | 带调节阀+ModBus 485 通讯 | 220V 球磨铸铁，橡胶密封，介质水/气，国标 1.6Mpa法兰 | 蝶飞 |  | 1800 | 2250
2 | 电动法兰蝶阀 | DN50 | 带调节阀+ModBus 485 通讯 | 220V 球磨铸铁，橡胶密封，介质水/气，国标 1.6Mpa法兰 | 蝶飞 |  | 1800 | 2250
3 | 电动法兰蝶阀 | DN65 | 带调节阀+ModBus 485 通讯 | 220V 球磨铸铁，橡胶密封，介质水/气，国标 1.6Mpa法兰 | 蝶飞 |  | 1820 | 2280
4 | 电动法兰蝶阀 | DN80 | 带调节阀+ModBus 485 通讯 | 220V 球磨铸铁，橡胶密封，介质水/气，国标 1.6Mpa法兰 | 蝶飞 |  | 1840 | 2300
5 | 电动法兰蝶阀 | DN100 | 带调节阀+ModBus 485 通讯 | 220V 球磨铸铁，橡胶密封，介质水/气，国标 1.6Mpa法兰 | 蝶飞 |  | 2070 | 2590
6 | 电动法兰蝶阀 | DN125 | 带调节阀+ModBus 485 通讯 | 220V 球磨铸铁，橡胶密封，介质水/气，国标 1.6Mpa法兰 | 蝶飞 |  | 2150 | 2690
7 | 电动法兰蝶阀 | DN150 | 带调节阀+ModBus 485 通讯 | 220V 球磨铸铁，橡胶密封，介质水/气，国标 1.6Mpa法兰 | 蝶飞 |  | 2220 | 2780
8 | 电动法兰蝶阀 | DN200 | 带调节阀+ModBus 485 通讯 | 220V 球磨铸铁，橡胶密封，介质水/气，国标 1.6Mpa法兰 | 蝶飞 |  | 2770 | 3470
9 | 电动法兰蝶阀 | DN250 | 带调节阀+ModBus 485 通讯 | 220V 球磨铸铁，橡胶密封，介质水/气，国标 1.6Mpa法兰 | 蝶飞 |  | 3180 | 3980
10 | 电动法兰蝶阀 | DN300 | 带调节阀+ModBus 485 通讯 | 220V 球磨铸铁，橡胶密封，介质水/气，国标 1.6Mpa法兰 | 蝶飞 |  | 3540 | 4430
11 | 电动法兰蝶阀 | DN350 | 带调节阀+ModBus 485 通讯 | 220V 球磨铸铁，橡胶密封，介质水/气，国标 1.6Mpa法兰 | 蝶飞 |  | 4990 | 6240
12 | 电动法兰蝶阀 | DN400 | 带调节阀+ModBus 485 通讯 | 220V 球磨铸铁，橡胶密封，介质水/气，国标 1.6Mpa法兰 | 蝶飞 |  | 6000 | 7500
备注：本价目表价格均为含税价，有效期为3个月，蘑菇物联将会结合市场价格变化而调整本目录表价格。

## 标准空压平台功能清单
标准空压云智控4.0软件平台功能清单
模块 | 分类 | 功能 | 标配 | 详细功能描述
基础平台 | 基础平台 | 平台基础功能 | 标配 | 基于自研 Paas 平台构建，提供数据接入、清洗、存储、开接口等基础能力，为全系功能提供底层技术支撑
| 工具包 | MoguV 低代码工具包 | 标配 | 支持拖拽式组件设计与配置，内置标准 UI 组件库 / 数据绑定功能，实现工业物联网应用快速构建、实时预览与迭代开发，降低开发门槛
数字化大屏 | 工厂大屏 | 系统数字化展示 | 标配 | 提供标准 2.5D 图元与组态工具，支持可视化虚拟空压站展示，还原设备、管道的布局和关系；支持厂区-设备大屏点击切换、管道动态模拟；
| 实时监测 | 实时数据采集与分析 | 标配 | 支持展示压力、温度、流量等运行参数，支持通过可视化图表的组件进行展示，通过 2D 视图颜色区分设备正常、异常状态
| 远程控制 | 远程控制与管理 | 标配 | 支持空压站设备的远程启动、停止、参数调节等操作。
AI智控 | AI空压算法包 | AI实时压力预测 | 标配 | 支持实时秒级压力预测，并根据压力动态变化，实时调整系统控制策略
|  | AI流量预测 | 标配 | 供需流量动态平衡算法：根据实际工况，按供需匹配生成AI算法包
|  | AI单机能效诊断 | 标配 | 设备实际比功率动态计算：通过AI智能算法计算每台空压机的动态比功率，从而匹配最高效的运行方式（需要母管安装流量计，每台设备安装电表）
|  | AI整站能效诊断 | 标配 | 基于设备运行组合的整站能效分析，推荐匹配用气需求的最佳设备运行组合
|  | 多站协同供气 | 标配 | 同一管网下多个站房协同控制，建立多站协同供气最优解模型，做到全局效率最优。
|  | 整站最优供气 | 标配 | 支持根据总管（关键末端）的压力、流量等需求模型，动态调整站房各设备负载、运行组合，实现整站效率最优。
|  | 单机组合控制 | 标配 | 可定义空压机与配套附属设备的控制流程，如后处理、泵、阀等设备，实现多条件多动作下的连锁开关机
| 远程控制 | 远程手动控制 | 标配 | 设备远程控制：设备远程控制启停，加卸载，修改参数
报警中心 | 报警管理 | 设备运行参数超限告警 | 标配 | 可自定义设备运行参数阈值，当参数超限后，系统自动触发告警，告警信息实时推送至相关责任人
|  | 报警信息推送 | 标配 | 结合报警等级与报警策略，支持通过多渠道实时推送告警信息，推送内容包含告警类型、发生位置、触发阈值、实际数值；支持按报警等级定向推送给对应责任角色，实现 “告警 - 接收 - 处理” 的闭环管理。
|  | 报警等级分级与配置 | 标配 | 支持自定义报警等级，针对不同等级配置语音播报、弹窗提醒、连续播报、大屏展示等多种报警方式，可设置报警间隔、触发次数及接收角色，支持告警列表查询、挂起操作及历史数据追溯
数据中心 | 统计报表 | 自动化抄表 | 标配 | 基于系统采集的设备表计数据，可自由设定抄表对象及抄表周期，自动采集并存储表计数据，定时保存抄表结果，支持抄表数据源编辑、日期查询、导出为 Excel，替代人工抄表工作，提升抄表效率与准确性
|  | 自定义报表 | 标配 | 支持还原业务管理的Excel报表模板，实现累计数据的统计，可自定义设置数据来源、表格格式等，支持报表导出，帮助用户完成能耗分析、绩效考核、经营分析等业务需求
后台管理 | 用户管理 | 部门与用户管理 | 标配 | 支持自定义配置部门层级与用户账号，提供用户添加、删除、启用、禁用等操作，可关联和编辑用户所属部门与角色，适配企业组织架构调整需求
|  | 角色权限管理 | 标配 | 支持自定义创建角色，为不同角色分配功能权，支持角色复制、编辑与删除，保障功能使用安全
| 安全日志 | 登录日志 | 标配 | 自动记录用户登录日志，包含用户账号、姓名、登录状态、操作时间、客户端、IP 地址信息，支持多条件查询，便于异常登录监测
|  | 操作日志 | 标配 | 自动记录用户新增、删除、编辑等操作行为，包含操作人、操作时间、操作内容、功能模块字段，支持按用户行为、操作对象、时间范围等条件查询，实现操作追溯与审计
| 系统设置 | 数据权限管理 | 标配 | 支持根据集团、基地、厂区、楼栋、站房等多级位置结构划分数据权限，确保用户仅能查看所属权限范围内的数据，适配多层级管理架构的数据隔离需求
|  | 位置管理 | 标配 | 主要用于辅助全系统数据分级分区管理，支持按集团、基地、厂区、楼栋、站房、设备等多级关系搭建管理模型，可自定义位置名称、层级关系，支持位置添加、编辑与删除
|  | 菜单设置 | 标配 | 支持用户自主配置系统菜单，包括菜单名称、展示层级、功能排序，可根据业务需求增减菜单模块，适配用户的功能访问需求，提升系统操作便捷性
数据对接 | 标准对接能力 | 标准 API 数据输出 | 标配 | 提供标准化 API 接口，支持将系统监测的设备数据、设备状态、告警信息等对外输出
|  | 数据订阅 | 标配 | 支持通过Rocket MQ进行数据订阅，推送各类监测参数
|  | 第三方免密登录 | 标配 | 提供第三方免密登录的标准接口，支持嵌入第三方客户平台，可实现免密无感跳转登录，
边缘智能服务器 | 监控 | 监测 | 标配 | 支持可视化展示站房拓扑结构组态，实时显示各设备主要参数，站房监测参数。
|  | 手动控制 | 标配 | 设备手动启停设备，支持切换手自动模式；支持手动开关智控，手动调整智控参数。
| 报警 | 报警消息 | 标配 | 支持故障报警以及报警静音功能。
| AI智控 | 云边双控算法 | 标配 | AI算法智能控制算法（详见上方“AI算法包部分”），支持云边双控
| 基础功能 | 安全机制 | 标配 | 支持访问密码控制，进入控制和调试页面需要输入安全密码。
|  | 系统自检 | 标配 | 支持智控系统通讯调试和智控系统健康体检功能。
|  | 数据输出 | 标配 | 支持数据对接。通过Modbus RTU/TCP对接。
| 远程升级 | 远程OTA | 标配 | 远程升级算法服务（OTA）：设备增减或站房设备变化，可一键远程升级算法包

## 运维服务范围
|  | 半责运维服务项 | 全责运维服务项
服务形式 | 服务类别 | 服务内容 | 服务内容
线上服务 | 平台监控与告警 | 1）7x24小时云平台基础可用性监控 2）监测通信网关离线、数据中断等基础异常 3）异常告警通过APP/微信推送（云端部署用户） | 1）7x24小时云平台基础可用性监控 2）监测通信网关离线、数据中断等基础异常 3）异常告警通过APP/微信推送（云端部署用户） 4）深度业务监控：除基础监控外，重点监控节能效果指标（如实时比功率、负载率）、AI优化策略执行状态。
| 系统维护与升级 | 1）不定期的升级优化，按乙方软件版本升级进度执行 2）漏洞修复，及时响应修复 | 1）不定期的升级优化，按乙方软件版本升级进度执行。 2）漏洞修复，及时响应修复 3）新功能上线配置及培训
| 数据分析与报告 | 1）提供系统内的标准化的分析报告（可在APP/Web端随时查看基础运行数据与图表） | 1）提供系统内的标准化的分析报告（可在APP/Web端随时查看基础运行数据与图表） 2）系统运行复盘会：每季度召开线上会议，复盘系统运行状况，输出系统点检报告共同制定下一阶段节能/运行优化目标。 3）深度分析报告：结合历史运行工况，提供优化策略有效性分析及改进建议。（1次/年）
| 远程技术支持 | 1）7x12小时在线客服/电话支持。解决云平台功能使用、数据查询等问题 2）响应时间：工作日< 0.5小时；非工作日< 1小时 备注：紧急情况可7*12小时拨打服务群内紧急联系人电话处理 | 1）7x12小时在线客服/电话支持。解决云平台功能使用、数据查询等问题 2）响应时间：工作日< 0.5小时；非工作日< 1小时 备注：紧急情况可7*12小时拨打服务群内紧急联系人电话处理
线下服务 | 定期现场巡检 | 一年1次线下巡检服务，输出巡检服务单 | 一年2次线下巡检服务，输出巡检服务单
| 应急现场响应 | 不包含。如需现场支持，按次收费，费用另计 | 包含。 甲乙双方配合排查后仍无法解决的故障，我方派遣工程师抵达现场处理
质保服务 | 硬件维护与更换 | 1）质保时长：一年 2）质保期外，硬件损坏需客户付费购买更换件 | 1）质保时长：服务期内无限期延保，覆盖所有由乙方提供的硬件（非人为损坏前提下） 2）备件服务：影响控制连续性的物料可优先寄送备件，确保系统快速恢复
服务费用 | 收费项 | 半责运维服务费用+云资源费用+网关通讯费+移动端短信费 | 全责运维服务费用（含硬件延保服务）
| 收费时间 | 项目验收一年后开始收取 | 项目验收一年后开始收取
| 收费标准 | 云智控软件（边缘智能控制系统+上位机软件PC端+上位机软件移动端）总价*10% | 验收后第两年、第三年按云智控项目合同额*15%收取，验收后第四年及以后按项目合同额*20%收取