## 总报价（总表）
报价单结构-示例
序号 | 模块 | 数量 | 单位 | 功能描述 | 品牌 | 型号 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
一 | 平台软件
1 | 系统基础平台 | 1 | 套 | 能源管理系统基础平台，B/S架构，包含数据监测、监控中心、报警中心、能耗统计、能源分析、系统管理等基本功能。 | 蘑菇物联 | 云智控4.0 | 60000 | 60000
2 | 数据点位 | 10000 | 个 | 接入系统表计数据点位 共计210台电表 20台流量计 82台水表 考虑上浮共计10000点位 | 蘑菇物联 | 云智控4.0 | 25 | 250000 | 共计10000个点位
3 | 选配功能 | 1 | 套 | 能源管理高级功能：能源效率分析、能耗分摊统计、批次单耗分析、能源目标管理、能源AI预测 | 蘑菇物联 | 云智控4.0 | 80000 | 80000
4 | 定制化服务 | 40 | 套 | 定制化大屏40个 | 蘑菇物联 | 云智控4.0 | 11000 | 440000
|  | 20 | 套 | 定制化报表20个 | 蘑菇物联 | 云智控4.0 | 3000 | 60000
|  | 10 | 套 | 接入10套能源关联系统 | 蘑菇物联 | 云智控4.0 | 20000 | 200000
5 | 软件及AI控制模型（PC端） | 1 | 套 | 一期系统 |  |  | 268000 | 268000
6 | 边缘智能控制系统 | 1 | 套 | 一期系统 |  |  | 93000 | 93000
4 | 小计 | [6 empty] | 1451000
二 | 硬件设备及传感器
1 | 智能传感单元 | 70 | 套 | 蘑菇MU-MOD-02-V5-LAN-用以常规能源表记数据采集 | 蘑菇物联 | MU-MOD-02-V5-LAN | 5000 | 350000
| 冷水主机通讯卡及采集模组 | 4 | 套 | 一期冷机 |  |  | 15800 | 63200
| 智能控制单元柜 | 1 | 套 | 一期冷机、水泵、冷却塔、电动阀门 |  |  | 104000 | 104000
| 工业网关及嵌入式软件 | 10 | 套 | 电表数据、末端数据采集 |  |  | 1800 | 18000
| 气象仪采集模块 | 1 | 套 | 室外气象仪数据采集 |  |  | 2300 | 2300
| 室外气象仪 | 1 | 只 | 室外环境监测 |  |  | 2800 | 2800
| 水温度传感器 | 6 | 只 | 冷冻水供回水总管4个+冷却水供回水总管2个 |  |  | 850 | 5100
| 水压力传感器 | 6 | 只 | 冷冻水供回水总管4个+冷却水供回水总管2个 |  |  | 850 | 5100
| 超声波流量计(插入式) | 2 | 只 | 冷冻水回水总管2个 |  |  | 6000 | 12000
| 三相多功能电表（含互感器） | 17 | 只 | 一期设备 |  |  | 550 | 9350
3 | 小计 | [6 empty] | 571850
三 | 实施及调试
1 | 能管系统硬件施工 | 90 | 人天 | 所有网关的现场安装调试 | / | / | 2500 | 225000
2 | 能管系统调试+培训 | 60 | 人天 | 所有系统的现场功能调试、测试、复核及培训等 | / | / | 2500 | 150000
3 | 能管系统额外功能开发 | 100 | 人天 | 需求功能开发 | / | / | 2500 | 250000
4 | 冷冻站房技术实施 | 1 | 项 |  | / | / | 418000 | 418000
5 | 冷冻站房技术服务 | 1 | 项 |  | / | / | 58000 | 58000
2 | 小计 | [6 empty] | 1101000
四 | 税费（软硬件13%，调试6%）
1 | 增值税 | 1 | 项 | 软硬件13%，调试6% |  |  |  | 329030.5
2 | 小计
| 总计 | [6 empty] | 3452880.5

## 报价示例-巴城立讯 (hidden)
模块 | 分类 | 功能 | 标配/选配 | 类型 | 数量 | 单位 | 实际单位人天 | 实际单位成本 | 标准底价 | 非联营公司底价 | 联营公司底价 | 小计（标准底价） | 小计（非联营公司底价） | 小计（联营公司底价） | 注意事项
系统基础平台 | 基础平台 | 能源管理基础功能 | 标配 | 能源管理系统基础平台，B/S架构，价格包含下列所有软件标配功能 | 1 | 套 | 0 | 0 | 60000 | 42000 | 36000 | 60000 | 42000 | 36000
能源管理 基础功能 | 能耗统计 | 能耗抄表统计 | 标配 | 按计量层级（总表、分表、子表）统计能耗数据，包括趋势分析、同比环比分析、节点对比分析
|  | 能耗分项统计 | 标配 | 按能源用途（生产用能、非生产用能）统计能耗数据，包括趋势分析、同比环比分析、节点对比分析
|  | 能耗分区统计 | 标配 | 按不同区域（全厂、分厂、车间）统计能耗、折标煤、碳耗数据，包括趋势分析、同比环比分析、节点对比分析
|  | 能耗部门统计 | 标配 | 按不同部门统计能耗、折标煤、碳耗数据，包括趋势分析、同比环比分析、节点对比分析
| 能耗分析 | 能源流向分析 | 标配 | 支持多维度（计量层级、能源用途、部门、区域）分析能源流向
|  | 能源成本分析 | 标配 | 支持多维度（计量层级、能源用途、部门、区域）分析能源成本组成
|  | 能源占比分析 | 标配 | 支持多维度（计量层级、能源用途、部门、区域）分析能源占比
|  | 能源对比分析 | 标配 | 支持多维度（计量层级、能源用途、部门、区域）进行能源对比，可收藏常用对比项
|  | 峰平谷分析 | 标配 | 支持多维度支持多维度（计量层级、能源用途、部门、区域）不同时段（尖、峰、平、谷）的电耗数据
| 报警管理 | 设备报警 | 标配 | 设备运行参数超限告警
|  | 能耗报警 | 标配 | 能源用量超限告警（每小时、每日、每月）
|  | 报警管理 | 标配 | 支持报警等级分级，可对不同报警等级设定以下内容： 1. 报警方式：包括不限于语音播报、弹窗提醒、连续播报、大屏展示等 2. 报警间歇或次数 3. 报警角色
| 数据录入 | 人工抄表 | 标配 | 支持人工录入未接入的能源表计数据
| 能耗单价 | 能耗单价设置 | 标配 | 支持修改和维护电、气、水等各类能源价格
系统管理功能 | 用户管理 | 角色管理 | 标配 | 用户账号添加、删除、启用、禁用等操作
|  | 权限管理 | 标配 | 支持配置角色及对应数据权限、功能权限管理
| 安全日志 | 登录日志 | 标配 | 自动生成用户登录日志（用户、客户端、IP等）
|  | 操作日志 | 标配 | 自动生成用户操作日志（新增、删除、编辑、导出等）
|  | 人工录入日志 | 标配 | 自动生成用户人工录入操作记录
| 系统设置 | 数据权限管理 | 标配 | 支持根据位置结构进行数据权限划分
|  | 位置管理 | 标配 | 支持根据集团、基地、厂区、楼栋、站房、设备等多级关系界定管理模型，辅助全系统数据分级分区管理
|  | 菜单设置 | 标配 | 支持自定义配置系统菜单，包括菜单名称、展示层级等
| 标准API数据输出 | 标准接口 | 标配 | 支持通过标准接口输出系统监测数据
|  | 数据订阅 | 标配 | 支持通过Rocket MQ进行数据订阅，推送各类监测参数。
|  | 第三方免密登录 | 标配 | 支持嵌入第三方系统集成到其他客户平台使用，支持免密登录，可将系统菜单功能层级的某一具体页面嵌入，也可系统整体嵌入，嵌入后免密无感跳转使用。
数据点位 | 接入点位 | 点位数量 License | 选配 | 参数数量：≤1,000个 | 0 | 个 | 0 | 0 | 35 | 24.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 按照表计、设备、PLC、系统等参数量评估点位数量总和。注意：点位总数需要留有一定余量 1. 电表：12点位/个 2. 水表：3点位/个 3. 温度传感器：1点位/个 4. 湿度传感器：1点位/个 5. 流量计：3点位/个
|  |  | 选配 | 参数数量：≤2,000个 | 0 | 个 | 0 | 0 | 34 | 23.8 | 20.4 | 0 | 0 | 0
|  |  | 选配 | 参数数量：≤3,000个 | 0 | 个 | 0 | 0 | 33 | 23.1 | 19.8 | 0 | 0 | 0
|  |  | 选配 | 参数数量：≤4,000个 | 0 | 个 | 0 | 0 | 32 | 22.4 | 19.2 | 0 | 0 | 0
|  |  | 选配 | 参数数量：≤5,000个 | 0 | 个 | 0 | 0 | 31 | 21.7 | 18.6 | 0 | 0 | 0
|  |  | 选配 | 参数数量：≤6,000个 | 0 | 个 | 0 | 0 | 30 | 21 | 18 | 0 | 0 | 0
|  |  | 选配 | 参数数量：≤7,000个 | 0 | 个 | 0 | 0 | 29 | 20.3 | 17.4 | 0 | 0 | 0
|  |  | 选配 | 参数数量：≤8,000个 | 0 | 个 | 0 | 0 | 28 | 19.6 | 16.8 | 0 | 0 | 0
|  |  | 选配 | 参数数量：≤9,000个 | 0 | 个 | 0 | 0 | 27 | 18.9 | 16.2 | 0 | 0 | 0
|  |  | 选配 | 参数数量：≤10,000个 | 0 | 个 | 0 | 0 | 26 | 18.2 | 15.6 | 0 | 0 | 0
|  |  | 选配 | 参数数量：＞10,000个 | 0 | 个 | 0 | 0 | 25 | 17.5 | 15 | 0 | 0 | 0
|  |  | 选配 | 参数数量：＞10,0000个 | 112705 | 个 | 0 | 0 | 20 | 14 | 10 | 2254100 | 1577870 | 1127050
企业定制 | VI定制 | VI+设计定制 | 选配 | 按照企业VI要求，定制网页端登录页、登录框、导航栏设计。乙方提供设计、开发和配置服务。 | 0 | 套 | 1 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 评估需提供以下资料：统计要做哪些范围，并提供VI要求文档
|  | VI定制 | 选配 | 企业自行提供指定尺寸的登录页、登录框、导航栏设计图。乙方负责开发配置。 | 0 | 套 | 1 | 2000 | 5000 | 3500 | 3000 | 0 | 0 | 0
定制化大屏 | 能源看板 | 集团化/全厂看板 | 选配 | 3D版，设计底图（需要建模+渲染+动效），按照要求设计大屏 | 0 | 页 | 需要UED评估 | 需要UED评估 | 需要UED评估 | 需要UED评估 | 需要UED评估 |  |  |  | 评估需提供以下资料：1. 统计有多少栋楼，提供厂房CAD或全景照片 2. 客户是否需要精细化建模（1:1还原比例和颜色）3. 是否需要双语版（中英文切换）？
|  |  | 选配 | 2D/2.5D版，设计底图（需要建模+渲染+动效），按照要求设计大屏 | 0 | 页 | 1 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 20000 | 20000 | 20000 | 评估需提供以下资料：1. 统计有多少栋楼，提供厂房CAD或全景照片 2. 客户是否需要精细化建模（1:1还原比例和颜色）3. 是否需要双语版（中英文切换）？
|  |  | 选配 | 2D/2.5D版，客户自行提供底图，按照要求设计大屏 | 1 | 页 | 5 | 10000 | 15000 | 10500 | 9000 | 15000 | 10500 | 9000
|  |  | 选配 | 2D/2.5D版，客户自行提供底图，按照要求设计大屏（双语版） | 0 | 页 | 7 | 14000 | 21000 | 14700 | 12600 | 0 | 0 | 0
|  | 能耗管理看板 | 选配 | 2D版，无底图，按照要求设计大屏 | 0 | 页 | 2 | 4000 | 6000 | 4200 | 3600 | 0 | 0 | 0
|  |  | 选配 | 2D版，无底图，按照要求设计大屏 （双语版） | 0 | 页 | 3 | 6000 | 9000 | 6300 | 5400 | 0 | 0 | 0
|  | 碳概览看板 | 选配 | 基于能源统计和分析结果，折算出工厂二氧化碳排放数据，包括：不同厂区、不同能源类型、不同区域、不同能源用途等碳排放结果。对企业整体碳管理现状和成果进行综合展示。可按照厂区实际情况和视觉设计要求调整。。 | 0 | 页 | 2 | 4000 | 6000 | 4200 | 3600 | 0 | 0 | 0
|  | 产线看板 | 选配 | 2D版，无底图，按照要求设计大屏 | 0 | 页 | 2 | 4000 | 6000 | 4200 | 3600 | 0 | 0 | 0
|  |  | 选配 | 2D版，无底图，按照要求设计大屏 （双语版） | 0 | 页 | 3 | 6000 | 9000 | 6300 | 5400 | 0 | 0 | 0
| 运行监控 | 站房组态 | 选配 | 3D版，按照要求设计大屏 | 0 | 页 | 需要UED评估 | 需要UED评估 | 需要UED评估 | 需要UED评估 | 需要UED评估 |  |  |  | 评估需提供以下资料：1.统计要做多少种设备，并提供设备图纸 2.是否需要英文版
|  |  | 选配 | 2D/2.5D版，按照要求设计大屏 | 327 | 页 | 3 | 6000 | 9000 | 6300 | 5400 | 2943000 | 2060100 | 1765800 | 评估组态数量的依据：1. 空压、空调：按照站房数量 2. 表计：按照表计数量，电表10个/组态 3. 末端监测：按照楼层数量 4. 消防/安环卫等：按照客户图纸数量
|  |  | 选配 | 2D/2.5D版，按照要求设计大屏 （双语版） | 0 | 页 | 4 | 8000 | 12000 | 8400 | 7200 | 0 | 0 | 0
|  |  | 选配 | 定制工艺流程图 | 0 | 套 | 需要UED评估 | 需要UED评估 | 需要UED评估 | 需要UED评估 | 需要UED评估 |  |  |  | 评估需提供以下资料：1.统计要做多少种设备，2.提供设备图纸
移动端 | 移动端 （云端部署） | 微信小程序 | 选配 | 1、能耗看板：能源数据统计、设备运行状态统计。 2、实时数据展示：设备参数的实时展示。 3、预警消息查看：微信小程序内查看预警消息。 | 0 | 套 | 0 | 0 | 12000 | 8400 | 7200 | 0 | 0 | 0
| 移动端 （本地部署） | 微信小程序/钉钉小程序/APP | 选配 | 1、能耗看板：能源数据统计、设备运行状态统计。 2、实时数据展示：设备参数的实时展示。 3、预警消息查看：微信小程序内查看预警消息。 | 1 | 套 | 0 | 0 | 20000 | 14000 | 12000 | 20000 | 14000 | 12000 | 客户提供：企业版小程序账号、服务器公网IP、域名、域名备案、SSL证书； 蘑菇提供：部署服务、运维服务。
报警定向推送 | 钉钉消息推送 | 钉钉群/个人推送 | 选配 | 支持通过钉钉官方接口，将通知报警推送给对应用户，或钉钉机器人在内部群聊进行报警推送。 | 0 | 套 | 0.5 | 1000 | 5000 | 3500 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 如果为本地化部署，需要支持连接外网
|  | 钉钉群/个人推送 | 选配 | 支持通过客户封装接口，将通知报警推送给对应用户，或钉钉机器人在内部群聊进行报警推送。 | 0 | 套 | 10 | 20000 | 30000 | 21000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 如果为本地化部署，需要支持连接外网
| 企业微信推送 | 企业微信群/个人推送 | 选配 | 支持通过企业微信官方接口，将通知报警推送给对应用户，或钉钉机器人在内部群聊进行报警推送。 | 0 | 套 | 0.5 | 1000 | 5000 | 3500 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 如果为本地化部署，需要支持连接外网
|  | 企业微信群/个人推送 | 选配 | 支持通过客户封装接口，将通知报警推送给对应用户，或钉钉机器人在内部群聊进行报警推送。 | 1 | 套 | 10 | 20000 | 30000 | 21000 | 20000 | 30000 | 21000 | 20000 | 如果为本地化部署，需要支持连接外网
能源管理 高级功能 | 高级分析功能 | 能源效率分析 | 选配 | 1.支持各类能源的效率分析，包括单位产品能效和单位产值能效分析 2.统计维度可包含：基地、厂区、车间、线体/部门 3.无系统数据的情况下，可支持人工录入产量产值数据 | 1 | 套 | 0 | 0 | 10000 | 7000 | 6000 | 10000 | 7000 | 6000
|  | 能耗分摊统计 | 选配 | 支持根据电力局/水务发票核算厂区、楼栋、车间的能源成本，并完成等比例的分摊统计 | 1 | 套 | 0 | 0 | 10000 | 7000 | 6000 | 10000 | 7000 | 6000
|  | 批次单耗分析 | 选配 | 支持分析不同批次、不同产品类型、不同型号的多种能源消耗和单位产品能耗 | 0 | 套 | 0 | 0 | 20000 | 14000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 必须在MES对接的前提条件下方可使用
| 能源预测与管理 | 能源预测 | 选配 | 使用AI预测算法，支持根据历史数据或生产计划、单位产品能耗，对用能量进行预测。 系统通过曲线图和报表方式直观显示预测的偏差值和准确率。 | 0 | 套 | 0 | 0 | 15000 | 10500 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 建议结合对接APS系统、天气预报（需连接外网）使用。
|  | 能源目标 | 选配 | 支持以曲线图和报表方式展现指定区域、部门当前用各类能源的能耗值与行业先进指标、基准值或考核值的对比情况和用能评价。 | 0 | 套 | 0 | 0 | 10000 | 7000 | 6000 | 0 | 0 | 0
| 能源AI智能分析 | AI自动分析 | 选配 | 基于工业场景的专业人工智能模型，根据能源分析模型结构，定期提供能源使用分析报告，精准定位故障原因，提供建议的解决方案。 | 1 | 套 | 需要产品评估 | 需要产品评估 | 需要产品评估 | 需要产品评估 | 需要产品评估 |  |  |  | 需要产研参与调试和长期跟踪，请在售前阶段联系产品经理
| 碳管理 | 折碳系数管理 | 选配 | 支持修改和维护各类能源的折煤折碳系数 | 1 | 套 | 0 | 0 | 5000 | 3500 | 3000 | 5000 | 3500 | 3000
|  | 碳排放监测 | 选配 | 将能源数据按碳排放汇算方式转化为碳排放数据，按总数据、年数据、月数据、日数据分项汇总，实时更新。 以曲线图方式呈现用能趋势，可切换年数据、月数据、日数据不同模式及各种用能类型。
运维管理功能 | 设备台账 | 设备台账管理 | 选配 | 厂区内按照楼栋、类别、统计设备数量及当前周期内保养数量统计；保养计划&记录可依据时间周期、楼栋、设备类别筛选 | 1 | 套 | 0 | 0 | 70000 | 49000 | 42000 | 70000 | 49000 | 42000
|  | 特种设备管理 | 选配 | 厂区内按照楼栋、类别、统计设备数量及当前周期内送检明细统计，特种设备管理的画面与二维码均预留人员信息录入 |  | 套 | 0 | 0
|  | 资产管理 | 选配 | 厂区内按照设备铭牌信息、资产编号、运行数据（含设定值）、重要参数趋势图、存放位置、维保历史、维修记录等进行统计 |  | 套 | 0 | 0
| 工单管理 | 工单中心 | 选配 | 具备工单创建、分配、跟踪、处理进度更新及统计分析等功能，用以高效管理各类业务流程中产生的任务需求 。 | 1 | 套 | 0 | 0 | 70000 | 49000 | 42000 | 70000 | 49000 | 42000
|  | 自动巡检 | 选配 | 空压站、制冷站运维自动巡检_按照厂区/楼栋为单位巡检机电公辅系统，自动巡检、手动巡检生成巡检记录可供追溯（自动巡检时间/周期可自行设定），增加巡检数据异常判定功能 |  | 套 | 0 | 0
|  | 点检管理 | 选配 | 对设备、机器、设施等各种资产进行定期点检、巡检和保养，记录设备的状态和问题，包括点检计划管理、点检执行管理和设备保养记录等 |  | 套 | 0 | 0
| 仓储系统 | 备件档案 | 选配 | 进行备品备件的库存管理，支持库存的增减和低库存提醒 | 1 | 套 | 0 | 0 | 30000 | 21000 | 18000 | 30000 | 21000 | 18000
|  | 备件领用单 | 选配 | 可进行备品备件领用申请，支持工单领用备品备件并形成记录 |  | 套 | 0 | 0
|  | 出入库记录 | 选配 | 库房管理员可通过出入库单据对备品备件的库存进行管理留档 |  | 套 | 0 | 0
| 知识库 | 文档管理 | 选配 | 分类进行文档管理，支持预览、下载 | 1 | 套 | 0 | 0 | 10000 | 7000 | 6000 | 10000 | 7000 | 6000
系统管理功能 | 管理后台 | 数字驾驶舱配置与管理 | 选配 | 支持数据可视化界面编辑与管理，支持通过拖拉拽的方式编辑数据驾驶舱，利用已有的数据驾驶舱组件搭建和修改大屏内容。包含提供对应的线下培训服务、后续功能答疑和操作指引资料 | 1 | 套 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
|  | 能源管理模型配置与管理 | 选配 | 支持能源编辑与管理，可根据业务实际变化，调整任意能源管理的数据结构和数据源。包含对应的线下培训服务、后续答疑和操作指引资料 | 1 | 套 | 0 | 0 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000
|  | 网关、设备、协议配置与管理 | 选配 | 支持统一管理物联网终端接入，支持协议通信与设备状态监控。包含对应的线下培训服务、后续答疑和操作指引资料 | 0 | 套
系统集成 | 物联数据对接 | 自控系统 | 选配 | 非工业协议对接，例如（API、MQTT） | 0 | 套 | 10 | 20000 | 30000 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 此处仅为系统集成开发的费用，调试需要另外根据点位数算调试费
|  | 微电网系统 | 选配 | 对接微电网系统采集数据，例如（API、MQTT） | 0 | 套 | 10 | 20000 | 30000 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 此处仅为系统集成开发的费用，调试需要另外根据点位数算调试费
|  | 光伏系统 | 选配 | 对接光伏系统采集数据，例如（API、MQTT） | 0 | 套 | 10 | 20000 | 30000 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 此处仅为系统集成开发的费用，调试需要另外根据点位数算调试费
| 能管相关数据对接 | MES系统（每日产量) | 选配 | 获取每小时或每日的产量数据 | 1 | 套 | 10 | 20000 | 30000 | 21000 | 20000 | 30000 | 21000 | 20000 | API、数据库等
|  | MES系统（批次信息） | 选配 | 获取批次的产量数据 | 0 | 套 | 10 | 20000 | 30000 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | API、数据库等
|  | 排产计划系统（APS） | 选配 | 获取未来一段时间每天的排产数据，用于能耗预测 | 0 | 套 | 10 | 20000 | 30000 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | API、数据库等
|  | 省政府能源管理平台 | 选配 | 按天、小时颗粒度上报企业的总能耗数据到省政府能源管理平台 | 0 | 套 | 10 | 20000 | 30000 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | API
| 系统基础数据对接 | 统一身份认证平台 | 选配 | 对接客户的统一登录平台，实现免密登录到4.0系统 | 0 | 套 | 10 | 20000 | 30000 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | API
| 视频监控对接 | 视频监控系统 | 选配 | 与视频监控平台打通，实现在4.0 视频监控模块下查看实时监控画面 | 1 | 套 | 10 | 20000 | 30000 | 21000 | 20000 | 30000 | 21000 | 20000 | API
| 其他系统对接 | EAM、OA等其他系统 | 选配 | 例如与EAM系统对接工单、报警等数据 | 0 | 套 | 10 | 20000 | 30000 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 需要产研评估功能是否支持，请在售前阶段联系产品经理
定制功能 | 定制功能 | 定制功能 | 选配 | 具体客户需求需要专职产品经理参与评估 | 0 | 套 | 需要产品评估 | 需要产品评估 | 需要产品评估 | 需要产品评估 | 需要产品评估 |  |  |  | 需要产研评估功能是否支持，请在售前阶段联系产品经理
资质认证 | GMP认证 | 满足GMP认证要求 | 选配 | 1. 安全操作：关键动作和数据的增删改 2. 角色设置：支持三级以上的角色设置 3. 日志记录：所有增删改动作，支持组合搜索和筛选 | 0 | 套 | 需要产品评估 | 需要产品评估 | 需要产品评估 | 需要产品评估 | 需要产品评估 |  |  |  | 需要产研评估功能是否支持，请在售前阶段联系产品经理
总计 | [11 empty] | 5648100 | 3971970 | 3193850

## 大屏定价逻辑 (hidden)
模块 | 功能 | 对象 | 标配/选配 | 类型 | 数量 | 单位 | 实际单位人天 | 实际单位成本 | 标准单价 | 对接注意事项 | 系统功能及描述
| 定制设计板块 | 定制大屏(2D/2.5D) | 标配 | 客户自行提供底图，按照要求设计大屏 | 0 | /页 | 5 | 12500 | 0 | UED需要渲染调色
|  |  | 选配 | 客户自行提供底图，按照要求设计大屏（双语版） | 0 | /页 | 7.5 | 18750 | 0 | UED需要渲染调色
|  |  | 选配 | 按照要求设计无底图的大屏 | 0 | /页 | 2 | 5000 | 7500
|  |  | 选配 | 按照要求设计无底图的大屏 （双语版） | 0 | /页 | 3 | 7500 | 11250
|  |  | 选配 | 按照要求设计大屏+设计底图（需要建模+渲染+动效） | 0 | /页 |  | 需要肖宽评估 | 需要肖宽评估 | 评估需提供以下资料：1. 统计有多少栋楼，提供厂房CAD或全景照片 2. 客户是否需要精细化建模（1:1还原比例和颜色）
|  | 定制组态(2D/2.5D) | 标配 | 组态数量≤2个（随系统赠送） | 0 | /页 | 2 | 5000 | 0 |  | 如何评估组态数量：1. 空压、空调：按照站房数量 2. 表计：按照表计数量，电表10个/组态 3. 末端监测：按照楼层数量 4.网络拓扑
|  |  | 选配 | 组态数量>2个 | 0 | /页 | 2 | 5000 | 7500
|  |  | 选配 | 双语版组态（支持中英双语切换） | 0 | /页 | 3 | 7500 | 11250
|  | 定制大屏(3D) | 选配 | 按照要求设计大屏+设计底图（需要建模+渲染+动效） | 0 | /页 |  | 需要肖宽评估 | 需要肖宽评估 | 评估需提供以下资料：1. 统计有多少栋楼，提供厂房CAD或全景照片 2. 客户是否需要精细化建模（1:1还原比例和颜色）
|  | 定制组态(3D) | 选配 | 按照要求设计页面+设备（需要建模+渲染+动效） | 0 | /页 |  | 需要肖宽评估 | 需要肖宽评估 | 评估需提供以下资料：统计要做多少种设备，并提供设备图纸
|  | VI定制 | 选配 | 按照企业VI要求，定制登录页、登录框、导航栏 | 0 | /页 |  | 需要肖宽评估 | 需要肖宽评估 | 评估需提供以下资料：统计要做哪些范围，并提供VI要求文档